**Príloha č. 1 Výzvy**

**SKLADBA CENY A ŠPECIFIKÁCIA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Por. číslo** | **Položky predmetu zákazky** | **Merná jednotka** | **Požadované množstvo** | **Cena** **bez DPH v €** | **Cena** **s DPH v €** |
| a) | **ASR** stavebné práce súvisiace so stavebnými úpravami soc. zariadení a riešenie stavebných úprav súvisiacich s výmenou rozvodov pre SV, TV, zriaďovacích predmetov a kanalizáciu pre II. sekciu a časť IV. sekcie* skutkový stav a búracie práce
* navrhovaný stav
* textová časť
* výkaz výmer a rozpočet
 | kpl | 1 |  |  |
| b) | **ZTI - časť vodovod** Rozdelenie a úprava existujúcej dokumentácie výmeny rozvodov SV a TV vrátane zariaď. predmetov pre II. a IV. sekciu * úprava existujúcej dokumentácie výmeny rozvodov SV a TV vrátane zariaď. predmetov
* výkaz výmer a rozpočet

  | kpl | 1 |  |  |
| c) | **ZTI – časť kanalizácia**vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie pre časť ZTI kanalizácia (výmena vertikálnych a horizontálnych rozvodov kanalizácie vrátane prípojok pre II. sekciu a časť IV. sekcie)* výkresová časť
* textová časť
* výkaz výmer a rozpočet
 | kpl | 1 |  |  |
| **Celková cena za predmet zákazky € bez DPH aj s DPH****(súčet celkových cien za každú položku predmetu zákazky)** |  |  |