Úprava špecifikácie k **Predmet zákazky: *„Výmena ležatých rozvodov s doplnením existujúcich stupačiek“***

Na základe obhliadky jedného zo záujemcov sa upresňuje špecifikácia predmetu zákazky. Požadujeme vykonať rozvody ako opraviteľný systém dražkovaných spojov rúr, týmto systémom je napojená jedna nová vetva.

Príloha č. 1, výzva ako aj lehota na predkladanie cenových ponúk ostávajú nezmenené do 15.3.2022 do 10:00 hod.