## časť 1
Verejný obstarávateľ/kupujúci: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Predmet zákazky/zmluvy: „Digitálny mikroskop 3D s príslušenstvom pre projekt EFFUSE“
Uchádzač/predávajúci:
Príloha č. 1 Výzvy na určenie predpokladanej hodnoty zákazky : Špecifikácia a cena predmetu zákazky | [9 empty] | * Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie sadzbu DPH v % 0. Na skutočnosť, že nie je platcom DPH upozorní. Ak uchádzač je platcom DPH, uvedie príslušnú sadzbu DPH.
Cena predmetu zákazky / zmluvy
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N
Digitálny mikroskop 3D s príslušenstvom pre projekt EFFUSE | [6 empty] | Cena za MJ |  |  |  | Cena za predpokladané množstvo MJ
p. č. | Názov položky | Špecifikácia položky | Číslo rozpočtovej položky | Merná jednotka (MJ) | Predpokladané množstvo MJ |  | bez DPH (EUR) | Sadzba DPH (%) * | DPH (EUR) | s DPH (EUR) | bez DPH (EUR) | DPH (EUR) | s DPH (EUR)
A | B | C |  | E | F | G | H | I | H/100 x I | H + J | F x H | L/100 x I | L + M
1 | Digitálny mikroskop 3D | Digitálny mikroskop ako jeden prístroj spĺňa tieto požiadavky: zväčšenie sady objektívov od 20x do 2500x, výmena objektívov plne motorizovaná a automatická v celom rozsahu zväčšení kamera s CMOS čipom a rozlíšením min. 12Mpix (min. 30 snímkov za sekundu) stojan z motorizovaným pohybom v smere všetkých osí (XYZ) možnosť pozorovania objektu pod uhlom 0 až 90° bez manipulácie so vzorkou systém signalizácie a nastaviteľného zamedzenia kolízie objektívu so vzorkou stolček umožňujúci rotáciu vzorky o 360° nosnosť stolčeka najmenej 5 kg LED osvetlenie – viacnásobné (koaxiálne, kruhové segmentované, kombinácia oboch) spodné osvetlenie LED – možnosť pozorovania v prechádzajúcom svetle použiteľné metódy zobrazenia – svetlé pole, tmavé pole, zmiešané osvetlenie (kombinácia svetlého a tmavého poľa), polarizácia, diferenciálny interferenčný kontrast, režim zobrazenia s tieňovým efektom Ďalšie príslušenstvo počítačová riadiaca jednotka (min. 1 TB) vrátane monitoru (min. 25 palcov) s pripojením na internet oddelený panel pre jednoduché ovládanie mikroskopu všetky súčasti nutné pre zobrazovanie pomocou všetkých uvedených metód zobrazenia Programové vybavenie pre: 2D a 3D analýzu objektu s možnosťou merania rozmerov vo všetkých osách možnosť vytvorenia kompozitného snímku po nasnímaní objektu z rôznych smerov (stitching) automatické zaostrovanie hĺbkovú kompozíciu obrazu naživo – automatické preostrenie obrazu v celkovej určenej výške funkcia skladania obrazu v troch osách XYZ; veľkosť zloženého obrazu najmenej 50 000 x 50 000 pixelov pri ľubovoľnom nastavení mikroskopu možnosť záznamu videa automatický export obrázkov s mierkou meranie a automatické vyhodnocovanie drsnosti, meranie veľkostí zŕn a počtu častíc | 3.1.1. | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
možnosť automatického zaostrenia hrán obrazovú navigáciu pomocou prehľadového snímku, kedy sa po kliknutí na prehľadový snímok automaticky presunie pohľad do príslušnej polohy, tak aby bola okamžite pozorovaná vybraná oblasť na pozorovanom objekte možnosť súčasného zobrazenia snímkov vytvorených pri rôznych parametroch nastavenia mikroskopu možnosť nastavenia uhla osvetlenia na už uloženom snímku (v 2D aj 3D) možnosť automaticky nastaviť parametre pozorovania tak, aby boli podmienky rovnaké ako pri predošlom uloženom snímku (automatické nastavenie zväčšenia, osvetlenia, vyváženia bielej, kontrastu,...) softvér musí spolupracovať s operačným systémom WINDOWS 10 poskytnutie multilicenčného softvéru pre analýzu obrazu a vyhodnotenie nameraných údajov a obrazov nezávisle na mikroskope (na externom samostatnom PC) s neobmedzeným počtom licencií možnosť vytvorenia užívateľských účtov s vlastným nastavením Doplňujúce požiadavky: zabezpečenie dodávky tovaru, vybalenia, inštalácie, kalibrácie záručná doba min. 2 roky Kalibrácia a kontrola prístroja min. 1x ročne zabezpečenie školenia a bezplatných konzultácii, poradenského servisu možnosť zapožičania náhradného zariadenia, počas prípadného servisu, servis maximálne 48 hod. po nahlásení poruchy Technické špecifikácie a ostatné požiadavky musia byť splnené v plnom rozsahu jedným systémom.
Cena predmetu zákazky / zmluvy L: 0; Cena predmetu zákazky / zmluvy N: 0 | celková cena za časť predmetu zákazky v EUR s DPH
[7 empty] | za uchádzača/predávajúceho V .......................................... dňa ....................... | [5 empty] | podpis:
Note on D10: Alexovič Matiašová: PHZ bez DPH, bola vložená pre každú položku jednotlivo

## časť 2
Verejný obstarávateľ/kupujúci: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Predmet zákazky/zmluvy: „USB-digitálny mikroskop pre projekt EFFUSE“
Uchádzač/predávajúci:
Príloha č. 1 Výzvy na určenie predpokladanej hodnoty zákazky : Špecifikácia a cena predmetu zákazky | [9 empty] | * Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie sadzbu DPH v % 0. Na skutočnosť, že nie je platcom DPH upozorní. Ak uchádzač je platcom DPH, uvedie príslušnú sadzbu DPH.
Cena predmetu zákazky / zmluvy
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N
USB - digitálny mikroskop pre projekt EFFUSE | [6 empty] | Cena za MJ |  |  |  | Cena za predpokladané množstvo MJ
p. č. | Názov položky | Špecifikácia položky | Číslo rozpočtovej položky | Merná jednotka (MJ) | Predpokladané množstvo MJ |  | bez DPH (EUR) | Sadzba DPH (%) * | DPH (EUR) | s DPH (EUR) | bez DPH (EUR) | DPH (EUR) | s DPH (EUR)
A | B | C |  | E | F | G | H | I | H/100 x I | H + J | F x H | L/100 x I | L + M
1 | USB-digitálny mikroskop | digitálny USB mikroskop so zabudovaným objektívom so zväčšením v min rozsahu 10x - 300x so stojanom a možnosťou USB pripojenia na počítač, min. 5Mpix CMOS snímač, možnosť snímania videa, min. 30obr./s. (VGA -min 640x480), nastaviteľné LED osvetlenie, kompatibilita s operačným systémom Windows | 3.1.1. | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cena predmetu zákazky / zmluvy L: 0; Cena predmetu zákazky / zmluvy N: 0 | celková cena za časť predmetu zákazky v EUR s DPH
[7 empty] | za uchádzača/predávajúceho V .......................................... dňa ....................... | [5 empty] | podpis:
Note on D10: Alexovič Matiašová: PHZ bez DPH, bola vložená pre každú položku jednotlivo