## LF prístrojové vybavenie
pracovisko | Oblasť výskumu (definovaná pre potreby EATRIS) | Popis výskumu, pre ktorú dané zariadenie je v súčasnosti využívané | Druh/typ technického, prístrojového a laboratórneho vybavenia | Počet (ks) | Rok zakúpenia/obstarania technického, prístrojového a laboratórneho vybavenia | Presný typ expertízy (metódy, vyšetrenia), ktoré sa na danom zariadení dajú vykonávať | Druh biologickej vzorky (sérum, plazma, moč, likvor,...) | Výstupné údaje (súbor údajov, graf, snímka...) | Zodpovedná osoba
UPJŠ LF_UA | Bioanalytické a zobrazovacie metódy | Experimentálna anatómia, histológia, bunková biológia, detekcia a lokalizácia antioxidačných enzýmov v tkanivách a bunkách | Konfokálny mikroskop Olympus FV-1000 BX 61 | 1 | 2012 | konfokálna fluorescenčná mikroskopia, imunofluorescenčné analýzy, detekcia a lokalizácia antioxidačných enzýmov (napr. SOD, CAT, GPx), analýza subcelulárnej lokalizácie proteínov | tkanivové rezy, bunkové kultúry, histologické preparáty | digitálne fluorescenčné snímky, konfokálne obrazy, grafické výstupy intenzity fluorescencie | MVDr. Andrea Kreheľová PhD.
UPJŠ LF_UA | Bioanalytické a zobrazovacie metódy | Experimentálna anatómia, morfologická analýza tkanív, bunková biológia | Svetelný mikroskop CKX-41 s digitálnym záznamom obrazu; SMCKX-41 | 1 | 2012 | svetelná mikroskopia biologických vzoriek, morfologická analýza buniek, hodnotenie histologických preparátov, dokumentácia mikroskopického obrazu, analýza zmien po experimentálnych zásahoch | bunkové kultúry, histologické preparáty, tkanivové rezy | digitálne mikroskopické snímky, obrazová dokumentácia, morfometrické údaje | doc. MVDr. Jozef Mihalik CSc.
UPJŠ LF_UA | Bunková biológia a bunkové kultúry | Bunková biológia, experimentálne modely | Inkubátor CO2 HF151UV | 1 | 2013 | kultivácia bunkových línií | bunkové kultúry | kultivované bunkové vzorky, experimentálne vzorky pre následnú analýzu | doc. MVDr. Jozef Mihalik CSc.
UPJŠ LF_UE | Molekulárna biológia a genetika | diagnostika vybraných infekčných ochorení ohrozujúcich verejné zdravie | LightCycler 480II Real-Time PCR systems 96 well (Roche) | 1 | 2009 | qPCR, RT-PCR, multiplex PCR, high resolution melting, endpoint genotyping. | sérum, plazma, moč, likvor, synoviálna tekutina | súbor údajov | prof. MVDr. Monika Halánová, PhD. MVDr. Elena Hatalová, PhD.
UPJŠ LF_UF | Bioanalytické a zobrazovacie metódy | zobrazovanie proteínovej expresie a lokalizácie organel na úrovni buniek a tkanív s vysokým priestorovým rozlíšením | Fluorescenčný mikroskop Nikon Eclipse Ni+ | 1 | 2015 | 1- až 3-kanálové zobrazovanie fluorescenčne značených cieľových proteínov alebo organel v jednom preparáte | bunkové suspenzie, bunkové natívne a trvalé preparáty, rezy tkanív | snímky a analytické dáta | prof. MVDr. Ján Mojžiš, DrSc.
UPJŠ LF_UF | Imunológia a multiplexná detekcia biomarkerov | umožňuje simultánnu viacfarebnú analýzu buniek, detekciu povrchových a vnútrobunkových markerov v základnom biologickom výskume a diagnostike. | Prietokový cytometer BD FACSCalibur | 1 | 2008 | viacparametrická, multiplexová 1- až 4-farebná detekcia proteínovej expresie, povrchových markerov a fyziologických parametrov rôznych typov buniek. | bunkové a organelové suspenzie | súbor údajov, snímky | 0
UPJŠ LF_UF | Bioanalytické a zobrazovacie metódy | mikroplatničková detekcia fluorescenčných, luminiscenčných a absorpčných signálov spolu s fluorescenčnou mikroskopiou a zobrazením buniek vo svetlom poli | Cytation 3 multimodálny reader s mikroskopiou | 1 | 2015 | Štúdium morfológie buniek a subcelulárna lokalizácia proteínov, sledovanie živých buniek v reálnom čase, meranie expresie proteínov, testy viability a iné fyziologické testy, migračné a invazívne testy, ELISA, kinetické testy, skríningy. | bunkové suspenzie, bunkové natívne a trvalé preparáty, lyzáty buniek a tkanív, kondiciované média, sérum, tekuté vzorky | súbor údajov, snímky | 0
UPJŠ LF_UF | Molekulárna biológia a genetika | vysoko výkonná Real-Time PCR platforma na kvantifikáciu počtu kópií DNA/RNA, na porovnávanie génovej expresie, na SNP genotypizáciu a HRM a detekciu patogénov v klinických a enviromentalnych vzorkách | Real-time PCR ABI 7500 Fast | 1 | 2015 | Až 5-farebná detekcia génovej expresie, SNP genotypizácia, detekcia variácií počtu kópií génov v spojení s genetickými poruchami, expertíza mutácií, detekcia patogénov, analýza sekvencií DNA/RNA. | purifikované nukleové kyseliny (DNA, RNA) z buniek, tkanív, sterov, slín, krvi alebo moču. Plazmidová alebo cDNA. | súbor údajov | 0
UPJŠ LF_UF | Bioanalytické a zobrazovacie metódy | Vysoko citlivá detekcia signálov z HRP a FL substrátov pri detekcii proteínovej expresie alebo analýzy DNA/RNA z buniek a tkanív | iBright FL1500 zobrazovací systém | 1 | 2022 | Automatizovaná HRP alebo až 4-farebná fluorescenčná kvantifikácia a normalizácia proteínov, analýza nukleových kyselín, kolorimetrická analýza | bunkové a tkanivové lyzáty, DNA, RNA, bunkové kolónie a tenké rezy tkanív/pletív | súbor údajov, snímky | 0
UPJŠ LF_UF | Proteomika, metabolomika a lipidomika | rýchly a automatizovaný prenos proteínov z gélu na membránu pri Western blotte – bez potreby klasického mokrého transferu | iBlot 3 Western blot transportný systém | 1 | 2024 | pre potreby proteínovej expresie v metóde Western blot | bunkové a tkanivové lyzáty | membrána so zafixovanými proteínami po elektroforetickej separácii vhodná na detekciu HRP alebo FL metódou | 0
UPJŠ LF_UF | Uskladnenie biologického materiálu | Uskladnenie biologického materiálu pri nízkych tepotách | Hlbokomraziaci box -80 °C | 1 | 2024 | stredne- a dlhodobé-uskladnenie vzoriek (bunky, taknivá, lyzáty, kondiciované médiá, sekréty, krv ...) | bunky, tkanivá, krv, sérum, lyzáty, DNA/RNA, kondiciované médiá | NA | 0
UPJŠ LF_UF | Uskladnenie biologického materiálu | Uskladnenie biologického materiálu pri nízkych tepotách | Hlbokomraziaci box -80 °C | 1 | 2006 | stredne- a dlhodobé-uskladnenie vzoriek (bunky, taknivá, lyzáty, kondiciované médiá, sekréty, krv ...) | bunky, tkanivá, krv, sérum, lyzáty, DNA/RNA, kondiciované médiá | NA | 0
UPJŠ LF_UF | Bunková biológia a bunkové kultúry | Kultivácia buniek v kontrolovaných podmienkach | CO2 inkubátor Memert ICO 150 | 1 | 2025 | Krátko- i dlhodobé kultivácie buniek živočíšneho pôvodu v kontrolovaných podmienkach (CO2, teplota, vlhkosť) | živočíšne bunky | NA | 0
UPJŠ LF_UF | Imunológia a multiplexná detekcia biomarkerov | farmakológia, hematológia | Navios EX | 1 | zapožičaný od fy Beckman Coulter | prietoková cytometria | PK, KD, CSF, BAL a pod. | súbor údajov vo formáte FCS3 | doc. PharmDr. Marek Šarišský, PhD.
UPJŠ LF_UF | Bunková biológia a bunkové kultúry | Kultivácia buniek v kontrolovaných podmienkach | CO2 inkubátor SANYO MCO-17AI | 1 | 1995 | Krátko- i dlhodobé kultivácie buniek živočíšneho pôvodu v kontrolovaných podmienkach (CO2, teplota, vlhkosť) | živočíšne bunky | NA | 0
UPJŠ LF_UF | Bunková biológia a bunkové kultúry | Práca s bunkovými kultúrami v sterilných podmienkach | Laminárny box EuroClone S@FEFLOW 1.2 | 2 | 2016 | Manipulácia buniek živočíšneho pôvodu v kontrolovaných sterilných podmienkach | živočíšne bunky | NA | 0
UPJŠ LF_UF | Bunková biológia a bunkové kultúry | Práca s bunkovými kultúrami v sterilných podmienkach | Laminárny box CleanAir CA/RE 4 | 1 | 1996 | Manipulácia buniek živočíšneho pôvodu v kontrolovaných sterilných podmienkach | živočíšne bunky | NA | 0
UPJŠ LF_UF | Spracovanie biologických vzoriek | Práca s bunkovými kultúrami | Centrifúga HERMLE Z 216 MK | 1 | 2011 | Manipulácia buniek živočíšneho pôvodu resp.bunkových produktov | bunky, tkanivá, krv, sérum, lyzáty, DNA/RNA, kondiciované médiá | NA | 0
UPJŠ LF_UF | Spracovanie biologických vzoriek | Práca s bunkovými kultúrami | Centrifúga Labofuge 400R | 1 | 2007 | Manipulácia buniek živočíšneho pôvodu resp.bunkových produktov | bunky, tkanivá, krv, sérum, lyzáty, DNA/RNA, kondiciované médiá | NA | 0
UPJŠ LF_UHE | Histológia, histochémia a morfologická analýza tkanív | Zhotovovanie rezov pre účely histológie, histochémie , vedy a výskumu. | Sánkový mikrotón SLIDE 2003 | 1 | 2013 | Zhotovovanie rezov pre účely histológie, histochémie , vedy a výskumu. | Biopsia (tkanivový rez) | Súbor údajov | Anna Hantke
UPJŠ LF_UHE | Bioanalytické a zobrazovacie metódy | Vyhodnocovanie histologických a histochemických vzoriek. | Mikroskop BX50 F/systém anal. | 1 | 2001 | Vyhodnocovanie histologických a histochemických vzoriek.Komplexná analýza dát . | Biopsia (tkanivový rez) , trvalé histologické preparáty. | Súbor údajov, grafy a snímky. | doc. MVDr. Štefan Tóth,PhD., MVDr. Zuzana Fagová,PhD.
UPJŠ LF_UHE | Bioanalytické a zobrazovacie metódy | Vyhodnocovanie histologických a histochemických vzoriek. | Fluorescenčný mikroskop DM 2500 | 1 | 2008 | Vyhodnocovanie histologických a histochemických vzoriek. Komplexná analýza dát . | Biopsia (tkanivový rez), histologické preparáty | Súbor údajov, grafy a snímky. | doc.MVDr.Štefan Tóth,PhD., MVDr. Zuzana Fagová,PhD.
UPJŠ LF_UHE | Histológia, histochémia a morfologická analýza tkanív. | Zalievanie histologických tkanív do parafínových bločkov . | Parafínový dispenzor ED4 | 1 | 2008 | Zalievanie histologickeho tkaniva do bločkov . | Biopsia | Súbor údajov, grafy a snímky. | doc.MVDr.Štefan Tóth, PhD. ,MVDr. Zuzana Fagová,PhD.
UPJŠ LF_UHE | Histológia, histochémia a morfologická analýza tkanív. | Príprava histologického tkaniva na zalievanie do bločkov . | Predhrievací modul TM - 1 | 1 | 2008 | Príprava histologického tkaniva na zalievanie do bločkov . | Biopsia | Súbor údajov, grafy a snímky. | Ľuboslava Háberová
UPJŠ LF_UHE | Histológia, histochémia a morfologická analýza tkanív. | Príprava histologického tkaniva na podložné sklíčka. | Napínací stolček | 1 | 2018 | Príprava histologického tkaniva na podložné sklíčka. | Biopsia | Súbor údajov. | Anna Hantke
UPJŠ LF_UHE | Bioanalytické a zobrazovacie metódy | Vyhodnocovanie histologických a histochemických vzoriek. | Mikroskop ZEISS | 1 | 2018 | Vyhodnocovanie histologických a histochemických vzoriek.Komplexná analýza dát . | Biopsia (tkanivový rez) , trvalé histologické preparáty. | Súbor údajov, grafy a snímky. | doc.MVDr.Štefan Tóth, PhD. ,MVDr. Zuzana Fagová, PhD. RNDr.Kristína Čurgali, PhD.
UPJŠ LF_UHE | Histológia, histochémia a morfologická analýza tkanív. | Automatické spracovanie histologických excízií. | Tkanivový procesor Leica - autotechnikon. | 1 | 2025 | Automatické spracovanie histologických excízií. | Biopsia | Súbor údajov. | Anna Hantke, Bc.Karolína Lehotská.
UPJŠ LF_UHE | Histológia, histochémia a morfologická analýza tkanív. | Pre histológiu a histochémiu. | Rotačný mikrotóm Biocut | 1 | 2025 | Sériové rezanie histologického tkanivá. | Biopsia | Súbor údajov. | Anna Hantke, Bc.Karolína Lehotská.
UPJŠ LF_UHE | Histológia, histochémia a morfologická analýza tkanív. | Pre histológiu a histochémiu. | Zalievaci prístroj Arcada H+C | 1 | 2025 | Zalievanie histologickeho tkaniva do bločkov . | Biopsia | Súbor údajov. | doc.MVDr.Štefan Tóth, PhD. ,MVDr. Zuzana Fagová, PhD.
UPJŠ LF_UHE | Histológia, histochémia a morfologická analýza tkanív. | Pre histológiu a histochémiu. | Dako PT Link | 1 | 2025 | Prístroj na predúpravu tkanivových vzoriek. | Biopsia | Súbor údajov. | Anna Hantke
UPJŠ LF_ULKBF | Proteomika, metabolomika a lipidomika | Proteomika | Agilent 6538 Ultra High Definition Accurate Mass Q-TOF | 1 | 2012 | label-free kvantifikácia a identifikácia proteínov | krv, sérum, plazma, moč | Komplexný dataset (MS/MS spektrá), zoznamy identifikovaných proteínov, kvantitatívne tabuľky | RNDr. Ivan Talian PHD.
UPJŠ LF_ULKBF | Proteomika, metabolomika a lipidomika | Proteomika/Metabolomika | Agilent 6460 Triple Quadrupole (QQQ) | 1 | 2012 | cielená MRM analýza a validácia biomarkerov | sérum, moč, plazma, sliny, slzy | Chromatogramy (MRM), tabuľky koncentrácií cielených biomarkerov | RNDr. Soňa Tkáčiková PhD.
UPJŠ LF_ULKBF | Proteomika, metabolomika a lipidomika | Proteomika/Glykomika | Preparatívny HPLC prístroj G 1311B | 1 | 2013 | izolácia, purifikácia a frakcionácia konkrétnych molekúl z komplexných zmesí | krv, moč, sliny, slzy | chromatogram, dátový súbor, gradientový profil | RNDr. Ivan Talian PHD.
UPJŠ LF_ULKBF | Proteomika, metabolomika a lipidomika | Proteomika | Bruker UltrafleXtreme MALDI-TOF/TOF | 1 | 2010 | proteomický a glykomický skríning, MALDI imaging tkanív | krv, moč, sliny, slzy | Hmotnostné spektrá, glykánové profily, tepelné mapy (imaging) tkanív. | RNDr. Ivan Talian PHD.
UPJŠ LF_ULKBF | Proteomika, metabolomika a lipidomika | Proteomika | Poč.riad.hmotnostný spektrometer Amazon | 1 | 2012 | label-free kvantifikácia a identifikácia proteínov | krv, sérum, plazma, moč, sliny, slzy | Komplexný dataset (MS/MS spektrá), zoznamy identifikovaných proteínov, kvantitatívne tabuľky | RNDr. Ivan Talian PHD.
UPJŠ LF_ULKBF | Bioanalytické a zobrazovacie metódy | Bunková biológia | Invert.fluor. mikroskop s digit.kam.-Nikon Eclipse Ti-E. | 1 | 2014 | sledovanie morfológie | bunkové línie | Digitálne snímky (fluorescenčné mikrofotografie) | RNDr. Peter Bober PhD.
UPJŠ LF_ULKBF | Spracovanie biologických vzoriek | Proteomika | stolová ultracentrifúga OPTIMA MAX-XP | 1 | 2012 | diferencialna centrifugácia | krv, sérum, plazma, moč, slzy, sliny | Protokol o separácii (záznam RCF, času a teploty), sedimentačné dáta | RNDr. Peter Bober PhD.
UPJŠ LF_ULKBF | Spracovanie biologických vzoriek | Proteomika | sálová ultracentrifúga Optima L-100K | 1 | 2012 | diferencialna centrifugácia | krv, sérum, plazma, moč, slzy, sliny | Protokol o separácii | RNDr. Peter Bober PhD.
UPJŠ LF_ULKBF | Spracovanie biologických vzoriek | Proteomika | vysokorýchlostná sálová chladiaca centrifúga Avanti J30l | 1 | 2012 | diferencialna centrifugácia | krv, sérum, plazma, moč, slzy, sliny | Protokol o separácii | RNDr. Peter Bober PhD.
UPJŠ LF_ULKBF | Spracovanie biologických vzoriek | Proteomika | Centrifúga so sceďovacou schopnosťou Smart PReP2 | 1 | 2014 | diferencialna centrifugácia | krv, sérum, plazma, moč, slzy, sliny | Protokol o separácii | RNDr. Soňa Tkáčiková PhD.
UPJŠ LF_ULKBF | Techniky na prípravu laboratórneho, biologického materiálu a roztokov | Proteomika | zariadenie na prípravu ultračistej vody MilliQ | 1 | 2014 | príprava vody pre MS a 2D gely | krv, sérum, plazma, moč, slzy, sliny | Technický log čistoty (hodnota vodivosti v MΩ·cm) | RNDr. Soňa Tkáčiková PhD.
UPJŠ LF_ULKBF | Proteomika, metabolomika a lipidomika | Proteomika | Pharos FX Molecular Imager, s vyrezávačom spotov EXQuest Spot Cutter | 1 | 2012 | automatizované vyrezávanie proteínov z gélov, snímanie 2D gélov | krv, sérum, plazma | Digitálna snímka 2D gélu, denzitometrický report | RNDr. Galina Laputková Csc.
UPJŠ LF_ULKBF | Bunková biológia a bunkové kultúry | Proteomika | prístroj na sledovanie buniek v reálnom čase: ACEA Biosciences, Inc., xCelligence RTCA DP | 1 | 2014 | sledovanie cytotoxicity a migrácie buniek v reálnom čase | bunkové línie | Kinetický graf (krivka Cell Index), údaje o proliferácii a invazivite buniek | RNDr. Peter Bober PhD.
UPJŠ LF_ULKBF | Histológia, histochémia a morfologická analýza tkanív | Proteomika/Imunológia | Zariadenie na digitalizáciu obrazov preparátov: 3dhistech Kft. Pannoramic Desk Scanner | 1 | 2014 | digitalizácia a analýza histologických rezov | tkanivo | Digitálna snímka celého preparátu, virtuálny rez | RNDr. Peter Bober PhD.
UPJŠ LF_ULKBF | Proteomika, metabolomika a lipidomika | Proteomika | Izoelektrický fokusačný systém: AGILENT 3100 OffGel Fractionator | 1 | 2014 | frakcionácia proteínov podľa pI v tekutej fáze | proteínové lyzáty | Mapa pI frakcií, tabuľka koncentrácií proteínov v tekutých frakciách. | RNDr. Peter Bober PhD.
UPJŠ LF_ULKBF | Bunková biológia a bunkové kultúry | Proteomika | Planer Kryo 560-16 | 1 | 2014 | programovateľné mrazenie biologického materiálu | bunkové línie | Kryoprotokol (graf poklesu teploty v čase), záznam o priebehu mrazenia. | RNDr. Peter Bober PhD.
UPJŠ LF_ULKBF | Uskladnenie biologického materiálu | Proteomika/Biobanking | Systém dewarových nádob s kontrolou hladiny kvapaliny | 1 | 2014 | dlhodobé uchovávanie vzoriek v tekutom dusíku | bunkové línie | Logy o hladine dusíka | RNDr. Peter Bober PhD.
UPJŠ LF_ULKBF | Bunková biológia a bunkové kultúry | Proteomika/Imunológia | Laminárny box Bioultra 4 | 1 | 2011 | práca s krvou a bunkovými líniami | krv, bunkové línie | Prístrojový denník | RNDr. Peter Bober PhD.
UPJŠ LF_ULKBF | Bunková biológia a bunkové kultúry | Proteomika/Imunológia | laminárny box Telstar Cytostar | 1 | 2003 | práca s krvou a bunkovými líniami | krv, bunkové línie | Prístrojový denník | RNDr. Peter Bober PhD.
UPJŠ LF_ULKBF | Bunková biológia a bunkové kultúry | Proteomika/Imunológia | Laminárny box Biohazard KSP12 | 1 | 2013 | práca s krvou a bunkovými líniami | krv, bunkové línie | Prístrojový denník | RNDr. Peter Bober PhD.
UPJŠ LF_ULKBF | Proteomika, metabolomika a lipidomika | Proteomika | Centrifugačný koncentrátor Labconco | 1 | 2012 | zahusťovanie proteínových extraktov | krv | Procesný log (záznam teploty a času zahusťovania) | RNDr. Peter Bober PhD.
UPJŠ LF_ULKBF | Klinická biochémia | Proteomika | Kvantifikátor nukleových kyselín-spektrofotometer Nano Photometer | 1 | 2011 | mikro-kvantifikácia proteínov a nukl. kyselín | krv, moč, sliny | Spektrum absorbancie, číselné údaje o koncentrácii | RNDr. Peter Bober PhD.
UPJŠ LF_ULKBF | Klinická biochémia | Proteomika | spektrofotometer UV 3600 | 1 | 2013 | meranie koncentrácie roztokov | krv, moč, sliny | Spektrum (graf) absorbancie a koncentrácie vzoriek | RNDr. Peter Bober PhD.
UPJŠ LF_ULKBF | Bunková biológia a bunkové kultúry | Proteomika | Sonikátor- ultrazvuk UIS250V | 1 | 2011 | lýza buniek ultrazvukom | krv | Záznam o procese (amplitúda, dodaná energia v Jouloch, čas) | RNDr. Peter Bober PhD.
UPJŠ LF_ULKBF | Proteomika, metabolomika a lipidomika | Proteomika | Prístr.na multipl.snímanie gélov BioRad | 1 | 2012 | snímanie 2D PAGE gélov | plazma | Digitálna snímka gélu | RNDr. Galina Laputková Csc.
UPJŠ LF_ULKBF | Proteomika, metabolomika a lipidomika | Proteomika | Pr.na izoláciu prot.fakcií Micro Rotor Cell | 1 | 2012 | preparatívna separácia proteínov | plazma | Protokol separácie | RNDr. Galina Laputková Csc.
UPJŠ LF_ULKBF | Proteomika, metabolomika a lipidomika | Proteomika | Pr.na izoláciu prot.fakcií Model 491PrepCell | 1 | 2012 | preparatívna elektroforéza v gélovom stĺpci | plazma. sérum | Elučný profil (graf) | RNDr. Galina Laputková Csc.
UPJŠ LF_ULKBF | Proteomika, metabolomika a lipidomika | Proteomika | Príst.na elúciu protein.bandov MiniGelEluter | 1 | 2012 | elúcia proteínov z viacerých gélových pásov | plazma. sérum | Protokol o elúcii | RNDr. Galina Laputková Csc.
UPJŠ LF_ULKBF | Proteomika, metabolomika a lipidomika | Proteomika | Zar.na prípravu a farbenie gélov DodecaStainer | 1 | 2012 | hromadné a reprodukovateľné farbenie gélov | plazma. sérum | Protokol o farbení | RNDr. Galina Laputková Csc.
UPJŠ LF_ULKBF | Proteomika, metabolomika a lipidomika | Proteomika | Sušička gélov GelAirDryer | 1 | 2012 | sušenie a archivácia proteomických gélov | plazma. sérum | Procesné parametre (záznam o teplote a čase sušenia gélov) | RNDr. Galina Laputková Csc.
UPJŠ LF_ULKBF | Spracovanie biologických vzoriek | Proteomika | Chladený termostat Julabo | 1 | 2014 | presné termostatovanie reakčných zmesí | plazma. sérum | Graf stability teploty, logy o teplotnom priebehu experimentu | RNDr. Peter Bober PhD.
UPJŠ LF_ULKBF | Bioanalytické a zobrazovacie metódy | Proteomika | Lineárny mikropos.v osi X,Y,Z s presnosťou 0,5 µm | 1 | 2023 | precízne polohovanie vzoriek, skenovanie preparátov | bunkové línie | Prístrojový denník | RNDr. Peter Bober PhD.
UPJŠ LF_ULKBF | Bunková biológia a bunkové kultúry | Proteomika | Automat na počítanie buniek-Analyzer0110-7200 | 1 | 2014 | Automatizované počítanie a analýza viability | bunkové suspenzie | Histogramy veľkosti buniek, percentuálny údaj o viabilite (živé/mŕtve). | RNDr. Peter Bober PhD.
UPJŠ LF_ULKBF | Bioanalytické a zobrazovacie metódy | Proteomika | Fluorescenčný spektrofotometer DUAl -FL | 1 | 2014 | Fluorescenčná charakterizácia molekúl | moč | Excitačné a emisné spektrá, grafy kinetiky fluorescenčných reakcií. | RNDr. Peter Bober PhD.
UPJŠ LF_ULKBCH | Klinická biochémia | klinická biochémia | Randox Monza RX | 1 | 2014 | Poloautomatický biochemický analyzátor | moč, krvné sérum, plazma, likvor, sliny, slzy | dáta | doc. RNDr. Lukáš Smolko, PhD.
UPJŠ LF_ULKBCH | Klinická biochémia | klinická biochémia | Randox evidence investigator-Biochip Array | 1 | 2015 | Poloautomatický stolný imunoanalyzátor používajúci multiplexnú technológiu BAT (Biotechnology Array Technology) | moč, krvné sérum, plazma, likvor, sliny, slzy | dáta | doc. Mgr. Peter Urban, PhD.
UPJŠ LF_ULKBCH | Molekulárna biológia a genetika | klinická biochémia, molekulové analýzy | Qaigene Rotor-Gene Q2plex HRM platform R1114130 Termocyklér | 1 | 2016 | Detekcia a kvantifikácia nukleových kyselín (DNA/RNA) v reálnom čase | krvné sérum, plazma, tkanivo, bunky | grafy, dáta | prof. RNDr. Miroslava Rabajdová, PhD.
UPJŠ LF_ULKBCH | Molekulárna biológia a genetika | klinická biochémia, molekulové analýzy | Real-time BIORAD CFX96 | 1 | 2012 | Detekcia a kvantifikácia nukleových kyselín (DNA/RNA) v reálnom čase | krvné sérum, plazma, tkanivo, bunky | grafy, dáta | prof. RNDr. Miroslava Rabajdová, PhD.
UPJŠ LF_ULKBCH | Molekulárna biológia a genetika | klinická biochémia, molekulové analýzy | ROCHE LightCycler® 480 Instrument II | 1 | 2012 | Detekcia a kvantifikácia nukleových kyselín (DNA/RNA) v reálnom čase | krvné sérum, plazma, tkanivo, bunky | grafy, dáta | prof. RNDr. Miroslava Rabajdová, PhD.
UPJŠ LF_ULKBCH | Molekulárna biológia a genetika | klinická biochémia, molekulové analýzy | PCR cykler TECHNE TC/3000 (Barloworld Scientific ) | 1 | 2009 | Prístroj pre klasickú PCR | krvné sérum, plazma, tkanivo, bunky | grafy, dáta | prof. RNDr. Miroslava Rabajdová, PhD.
UPJŠ LF_ULKBCH | Klinická biochémia | klinická biochémia, molekulové analýzy | Vysokokapacitný systém elektroforézy bez čípu | 1 | 2022 | Vysokokapacitná ELFO s generátorom RIN (Rna Integrity Number) | sérum, plazma, tkanivo | dáta | prof. RNDr. Miroslava Rabajdová, PhD.
UPJŠ LF_ULKBCH | Príprava | klinická biochémia, molekulové analýzy | Perkin Elmer chemagic Prepito-D | 1 | 2015 | Izolácia a purifikácia DNA a RNA | moč, krvné sérum, plazma, likvor, sliny, slzy | - | doc. Mgr. Peter Urban, PhD.
UPJŠ LF_ULKBCH | Molekulárna biológia a genetika | klinická biochémia, molekulové analýzy | 10x Genomix | 1 | 2025 | Analýza génovej expresie na úrovni jednotlivých buniek (single-cell) | moč, krvné sérum, plazma, likvor, sliny, slzy | dáta | prof. RNDr. Miroslava Rabajdová, PhD.
UPJŠ LF_ULKBCH | Klinická biochémia | klinická biochémia, metabolomika | PerkinElmer FL 8500 | 1 | 2025 | Fluorescenčný spektrofotometer | moč, krvné sérum, plazma, likvor, sliny, slzy | grafy, dáta | doc. RNDr. Katarína Dubayová, PhD.
UPJŠ LF_ULKBCH | Klinická biochémia | klinická biochémia, metabolomika | Horiba Dual-FL | 1 | 2014 | Fluorimeter, simultánne meranie absorpčného spektra a fluorescencie vrátane excitačno-emisných matíc | moč, krvné sérum, plazma, likvor, sliny, slzy | grafy, dáta | doc. RNDr. Katarína Dubayová, PhD.
UPJŠ LF_ULKBCH | Proteomika, metabolomika a lipidomika | klinická biochémia, metabolomika | HPLC (Shimadzu Nexera) | 1 | 2025 | Kvapalinová chromatografia | moč, krvné sérum, plazma, sliny, slzy, likvor | grafy | doc. MUDr. Anna Birková, PhD.
UPJŠ LF_ULKBCH | Proteomika, metabolomika a lipidomika | klinická biochémia, metabolomika | HPLC (Shimadzu) | 1 | 2003 | Kvapalinová chromatografia | moč, krvné sérum, plazma, sliny, slzy | grafy | doc. MUDr. Anna Birková, PhD.
UPJŠ LF_ULKBCH | Klinická biochémia | klinická biochémia, metabolomika | Perkin Elmer LS55 luminiscenčný spektrophotometer | 1 | 2001 | Luminiscenčný spektrofotometer | moč, krvné sérum, plazma, likvor, sliny, slzy | grafy, dáta | doc. RNDr. Katarína Dubayová, PhD.
UPJŠ LF_ULKBCH | Klinická biochémia | klinická biochémia, metabolomika | Multidetekčný reader Synergy | 1 | 2022 | Mikrotitračný fotometer - ELISA reader | moč, krvné sérum, plazma, likvor, sliny, slzy | dáta | RNDr. Zuzana Badovská, PhD.
UPJŠ LF_ULKBCH | Klinická biochémia | klinická biochémia, metabolomika | BioTek Elx8081 5//2 | 0 | 2020 | Mikrotitračný fotometer - ELISA reader | moč, krvné sérum, plazma, likvor, sliny, slzy | grafy, dáta | RNDr. Jana Mašlanková, PhD.
UPJŠ LF_ULKBCH | Klinická biochémia | klinická biochémia, metabolomika | Fluorescenčný spektrofotometer NanoDrop 3300 | 1 | 2013 | Stolný fluorescenčný spektrofotometer (rozsah vlnových dĺžok 300 - 750 nm, v objeme 0,5 – 1 µl) | moč, krvné sérum, plazma, likvor, sliny, slzy | dáta | doc. RNDr. Beáta Čižmárová, PhD.
UPJŠ LF_ULKBCH | Klinická biochémia | klinická biochémia, metabolomika | Spektrofotometer NanoDrop 2000c | 1 | 2013 | Stolný UV-Vis spektrofotometer (detekčná oblasť 190 – 840 nm, v objeme 1 – 2 μl) | moč, krvné sérum, plazma, likvor, sliny, slzy | dáta | prof. RNDr. Miroslava Rabajdová, PhD.
UPJŠ LF_ULKBCH | Klinická biochémia | klinická biochémia, metabolomika | Biochrom Libra S22 | 1 | 2012 | UV-Vis spektrofotometer | moč, krvné sérum, plazma | grafy, dáta | doc. RNDr. Lukáš Smolko, PhD.
UPJŠ LF_ULKBCH | Proteomika, metabolomika a lipidomika | metabolomika | Biorad Trans-Blot SD 5//2 SemiDry Transfer Cell | 1 | 2014 | Blotovací systém - zariadenie na prenos biomolekúl (DNA/RNA/proteínov) zo separačného gélu na membránu | moč, krvné sérum, plazma, likvor, sliny, bunky | vizualizácia na membráne (snímka) | RNDr. Jana Mašlanková, PhD.
UPJŠ LF_ULKBCH | Proteomika, metabolomika a lipidomika | metabolomika | Glite 900 BW 5//2 | 1 | 2014 | Geldokumentačný systém | ELFO gél | snímka | RNDr. Jana Mašlanková, PhD.
UPJŠ LF_ULKBCH | Proteomika, metabolomika a lipidomika | metabolomika | RVC 2-33CD plus | 1 | 2023 | Kompaktný rotačný vákuový koncentrátor (RVC) s infračervenými žiaričmi a vákuovou pumpou | moč, krvné sérum, plazma, likvor, sliny, bunky | - | doc. Mgr. Peter Urban, PhD.
UPJŠ LF_ULKBCH | Spracovanie biologických vzoriek | metabolomika | Beckman Coulter Optima MAX-XP Ultracentrifuge | 1 | 2012 | Ultracentrifúga (175µl-32,4 ml, do 150 000 rpm) | moč, krvné sérum, plazma, likvor, sliny, slzy, bunky | - | doc. Mgr. Peter Urban, PhD.
UPJŠ LF_ULKBCH | Proteomika, metabolomika a lipidomika | lipidomika | Quantimetrix LipoPrint | 1 | 2014 | Subfrakcionácia a kvantifikácia aterogénnych subfrakcií HDL a LDL | krvné sérum, plazma | grafy, dáta | doc. Ing. Beáta Hubková, PhD.
UPJŠ LF_ULaKM | Proteomika, metabolomika a lipidomika | mikrobiologická diagnostika, biologický výskum, analýza polymérov, vývoj liečiv | Hmotnostný spektrometer Bruker LT – MALDI-TOF MS | 1 | 2014 | rýchla a presná identifikácia mikroorganizmov, proteínov, peptidov a polymérov | kolónie baktérií a húb (kvasiniek a plesní) na agarovej platni | hmotnostné spektrum (pomocou softvéru (Maldi Biotyper sa automaticky porovnáva s databázou) a presná identifikácia mikroorganizmu (rod/druh) s hodnotou spoľahlivosti (skóre) | doc. RNDr. Katarína Čurová, PhD.
UPJŠ LF_ULaKM | Molekulárna biológia a genetika | kapilárny elektroforetický genetický analyzátor (CE) pre Sangerovo sekvenovanie a fragmentačnú analýzu. | Applied Biosystems 3500 | 1 | 2014 | molekulárna genetika a genomika, detekcia mutácií, fragmentačná analýza, genotypizácia a populačná genetika, mikrobiologická genetická charakterizácia | PCR produkty/amplicóny, purifikované DNA templáty pre Sanger sekvenovanie, | sekvenovanie: (chromatogram/trace),fragmentačná analýza: (elektroferogram),Vizualizácie v softvéri: chromatogram/elektroferogram | Ing. Viera Lovayová, PhD.
UPJŠ LF_ULaKM | Molekulárna biológia a genetika | je súčasťou pracovných postupov pri PCR, qPCR, sekvenovaní, ELISA testoch, kultivačných experimentoch a vysokopriepustných screeningových analýzach. | NG PCR tepelný uzatvárač test. Platní | 1 | 2022 | určené na tepelné utesňovanie mikroplatní pomocou fólií alebo filmov. | do prístroja sa nevkladá priamo biologický materiál, ale mikroplatne obsahujúce: izolovanú DNA alebo RNA, | prístroj negeneruje analytické dátové súbory. | doc. RNDr. Katarína Čurová, PhD.
UPJŠ LF_ULaKM | Molekulárna biológia a genetika | slúži na kontrolu kvality vzoriek pred NGS sekvenovaním, analýzu PCR produktov, hodnotenie integrity RNA pred RT-qPCR a na charakterizáciu fragmentačných knižníc | Agilent 2100 Bioanalyzer system | 1 | 2014 | analytický systém založený na mikrofluidickej kapilárnej elektroforéze realizovanej na jednorazových čipoch. Umožňuje rýchlu, vysoko citlivú a kvantitatívnu analýzu DNA, RNA a proteínov v malých objemoch vzoriek. | analyzujú sa purifikované nukleové kyseliny alebo proteíny | výstupom sú digitálne dátové súbory generované softvérom systému | Ing. Viera Lovayová, PhD.
UPJŠ LF_ULaKM | Bioanalytické a zobrazovacie metódy | slúži na analýzu PCR produktov, restrikčných fragmentov DNA, kontrolu plazmidových konštruktov, hodnotenie RNA integrity a dokumentáciu proteínových separácií po PAGE elektroforéze. | Gel Doc EZ Gel Imager | 1 | 2016 | dokumentačný systém určený na vizualizáciu a digitálnu dokumentáciu agarózových a polyakrylamidových gélov po elektroforetickej separácii | analyzujú sa molekuly separované elektroforézou v géli, DNA a RNA fragmenty, proteíny | výstupom sú digitálne obrazové súbory | Mgr. Radka Slebodníková, PhD.
UPJŠ LF_ULaKM | Molekulárna biológia a genetika | slúži na overenie prítomnosti PCR produktov, kontrolu restrikčných štiepení, hodnotenie kvality izolovaných nukleových kyselín a prípravu fragmentov na ďalšie klonovanie alebo sekvenovanie. | Dual Intensity Transilluminator TM-40 | 1 | 1995 | zariadenie určené na vizualizáciu nukleových kyselín v agarózových alebo polyakrylamidových géloch pomocou UV žiarenia. | analyzuje sa DNA alebo RNA separovaná v géli a zafarbená fluorescenčným farbivom | prístroj negeneruje digitálne dátové súbory. | Mgr. Radka Slebodníková, PhD.
UPJŠ LF_ULaKM | Bioanalytické a zobrazovacie metódy | slúži na kvantifikáciu DNA/RNA, enzýmových aktivít, expresie génov (reportérové testy), viability buniek, cytotoxicity, ELISA analýz a vysokopriepustného screeningu biologicky aktívnych látok. | FLUOstar Omega | 1 | 2022 | multifunkčný mikrotitračný reader určený na optickú detekciu biologických a biochemických reakcií v 96- a 384-jamkových mikroplatniach. | purifikované nukleové kyseliny,bunkové kultúry alebo bunkové lyzáty, mikrobiálne suspenzie,séra alebo plazmu pri imunochemických testoch | výstupom sú digitálne dátové súbory generované softvérom | doc. RNDr. Katarína Čurová, PhD.
UPJŠ LF_ULaKM | Bioanalytické a zobrazovacie metódy | Využíva sa v genomike, transkriptomike a proteomike na analýzu génovej expresie, komparatívnu hybridizáciu (aCGH), SNP analýzu a proteínové mikroarray experimenty. | Microtek Bio-1000F | 1 | 2022 | je vysokorozlišovací fluorescenčný skener určený na digitalizáciu mikroarray (DNA/RNA/proteínových) sklíčok. | analyzujú sa fluorescenčne značené nukleové kyseliny alebo proteíny hybridizované na mikroarray sklíčko. | výstupom sú digitálne obrazové súbory vo vysokom rozlíšení | doc. RNDr. Katarína Čurová, PhD.
UPJŠ LF_ULaKM | Molekulárna biológia a genetika | slúži na amplifikáciu špecifických úsekov DNA pre účely detekcie patogénov, analýzy génovej expresie (po reverznej transkripcii), genotypizácie, klonovania a prípravy vzoriek na sekvenovanie. | Biometra TOne - Analytik Jena | 1 | 2020 | stolový termocyklér určený na amplifikáciu nukleových kyselín metódou polymerázovej reťazovej reakcie (PCR). | analyzuje sa izolovaná DNA alebo cDNA pripravená z RNA po reverznej transkripcii. Pôvodným biologickým materiálom je krv, tkanivo, bunková kultúra, mikrobiálny izolát alebo environmentálna vzorka po extrakcii nukleových kyselín. | výstupom je amplifikovaný PCR produkt (amplicón), ktorý sa následne analyzuje elektroforézou, sekvenovaním alebo inou downstream metódou. | Mgr. Radka Slebodníková, PhD.
UPJŠ LF_ULaKM | Molekulárna biológia a genetika | využíva sa v molekulárnej diagnostike, mikrobiológii, genetike a aplikovanom biotechnologickom výskume. | NextGenPCR | 2 | 2022 | ultrarýchly termocyklér určený na amplifikáciu DNA pomocou vysokorýchlostnej polymerázovej reťazovej reakcie. | analyzuje sa izolovaná DNA alebo cDNA pripravená z RNA po reverznej transkripcii. Pôvodným materiálom je krv, respiračný alebo bukálny výter, tkanivo, bunková kultúra, mikrobiálny izolát alebo environmentálna vzorka po extrakcii nukleových kyselín. | výstupom je amplifikovaný PCR produkt (amplicón), ktorý sa následne vyhodnocuje elektroforézou, sekvenovaním alebo fluorescenčnou detekciou. | doc. RNDr. Katarína Čurová, PhD.
UPJŠ LF_ULaKM | Molekulárna biológia a genetika | slúži na amplifikáciu génových sekvencií pre detekciu mikroorganizmov, analýzu mutácií, klonovanie, prípravu fragmentov na sekvenovanie alebo následnú elektroforetickú analýzu. | Eppendorf-mastercycler-personal | 1 | 2008 | kompaktný stolový termocyklér určený na amplifikáciu nukleových kyselín metódou polymerázovej reťazovej reakcie (PCR). | analyzuje sa izolovaná DNA alebo cDNA syntetizovaná z RNA. Pôvodným materiálom je krv, tkanivo, bunková kultúra, mikrobiálny izolát alebo environmentálna vzorka po extrakcii nukleových kyselín. | výstupom je amplifikovaný PCR produkt (amplicón), ktorý sa následne hodnotí elektroforézou (gélová snímka), sekvenovaním (chromatogram) alebo inou downstream analytickou metódou podľa experimentálneho dizajnu. | MVDr. Vladimír Hrabovský, PhD.
UPJŠ LF_ULaKM | Bioanalytické a zobrazovacie metódy | využíva sa v molekulárnej biológii, genetike, mikrobiológii, biochemii a klinickom výskume. Slúži na kontrolu kvality a kvantity izolovanej DNA/RNA pred PCR, qPCR, sekvenovaním alebo prípravou NGS knižníc a na stanovenie koncentrácie proteínov pred ďalšími analytickými postupmi. | DS-11-Spektrofotometer DeNovix | 1 | 2014 | mikroobjemový UV-Vis spektrofotometer určený na rýchlu kvantifikáciu a hodnotenie čistoty nukleových kyselín a proteínov. | analyzuje sa purifikovaná DNA, RNA alebo proteínový extrakt. Pôvodným materiálom je krv, tkanivo, bunková kultúra, mikrobiálny izolát alebo iný biologický materiál po extrakcii a purifikácii. | výstupom sú digitálne dátové súbory generované prístrojom (napr. CSV, XLS alebo PDF report). | Mgr. Radka Slebodníková, PhD.
UPJŠ LF_ULaKM | Mikrobiológia, infektológia a epidemiológia | využíva sa v klinickej mikrobiológii, infektológii a epidemiológii na diagnostiku bakteriémií, fungémií a na stanovenie antibiotickej citlivosti izolovaných patogénov. | Bacmed G2 | 1 | 2014 | automatizovaný mikrobiologický systém určený na detekciu mikrobiálneho rastu a hodnotenie antimikrobiálnej rezistencie (AST – antimicrobial susceptibility testing). | na testovanie rezistencie sa používa izolovaný bakteriálny alebo kvasinkový kmeň získaný z pozitívnej kultúry, inokulovaný do testovacích panelov s antibiotikami. | výstupom sú digitálne dátové súbory uložené v databáze systému s možnosťou exportu (CSV, PDF, LIS kompatibilné formáty). | Ing. Viera Lovayová, PhD.
UPJŠ LF_ULaKM | Mikrobiológia, infektológia a epidemiológia | slúži na izoláciu, kultiváciu a testovanie obligátne anaeróbnych baktérií, vrátane patogénnych druhov a mikrobiálnych spoločenstiev citlivých na kyslík. | Whitley a35 anaerobic workstation | 1 | 2013 | je uzavretá anaeróbna pracovná stanica určená na kultiváciu a manipuláciu mikroorganizmov v prostredí bez prítomnosti kyslíka. Prístroj umožňuje presnú reguláciu zloženia plynnej atmosféry (typicky N₂, H₂, CO₂), teploty a vlhkosti v pracovnej komore. | analyzujú sa klinické materiály (krv, výtery, hnis, stolica), potravinové alebo environmentálne vzorky určené na kultiváciu anaeróbnych mikroorganizmov. | prístroj negeneruje digitálne analytické súbory, výstupom je viditeľný rast mikroorganizmov na platniach alebo v tekutých médiách | doc. RNDr. Katarína Čurová, PhD.
UPJŠ LF_ULaKM | Techniky na prípravu laboratórneho, biologického materiálu a roztokov | slúži na sterilizáciu kultivačných médií, skleneného a kovového laboratórneho materiálu, biologického odpadu a nástrojov pred alebo po práci s mikroorganizmami. | Autoclave horizontal Tuttnauer 5050 | 1 | 2014 | horizontálny parný autokláv určený na sterilizáciu laboratórneho materiálu pomocou nasýtenej vodnej pary pod tlakom. | autokláv neanalyzuje vzorky, ale sterilizuje materiál obsahujúci mikroorganizmy alebo biologický materiál. | výstupom nie sú analytické biologické dáta, ale dokumentácia sterilizačného cyklu. | Mgr. Mária Nagyová
UPJŠ LF_ULaKM | Techniky na prípravu laboratórneho, biologického materiálu a roztokov | slúži na sterilizáciu kultivačných médií, laboratórneho skla, kovových nástrojov, plastového materiálu určeného na autoklávovanie a biologického odpadu pred jeho likvidáciou. | Tuttnauer 3870EL | 1 | 2019 | horizontálny parný autokláv určený na sterilizáciu laboratórneho materiálu pomocou nasýtenej vodnej pary pod tlakom. | autokláv neanalyzuje biologické vzorky, ale sterilizuje materiál kontaminovaný mikroorganizmami alebo biologickým materiálom. | výstupom sú fyzikálne záznamy o priebehu sterilizačného cyklu. | Mgr. Mária Nagyová
UPJŠ LF_ULaKM | Techniky na prípravu laboratórneho, biologického materiálu a roztokov | slúži na dlhodobú stabilizáciu mikrobiálnych kultúr, enzýmov, vakcín, nukleových kyselín, proteínov a biologických preparátov. | Lyofilizátor CoolSafe 55-4 | 1 | 2013 | laboratórny lyofilizátor (freeze dryer) určený na sušenie biologických a chemických vzoriek procesom sublimácie vody pri nízkej teplote a pod vákuom. | spracovávajú sa zmrazené roztoky alebo suspenzie obsahujúce baktérie, kvasinky, bunkové kultúry, proteíny, DNA/RNA alebo farmaceutické prípravky. | prístroj negeneruje analytické biologické dáta. | Mgr. Mária Nagyová
UPJŠ LF_ULaKM | Techniky na prípravu laboratórneho, biologického materiálu a roztokov | slúži na sterilizáciu kultivačných médií, laboratórneho skla, kovových nástrojov, plastového materiálu určeného na autoklávovanie a biologického odpadu. | Autokláv Microjet | 1 | 2016 | kompaktný parný sterilizátor určený na sterilizáciu laboratórneho materiálu pomocou nasýtenej vodnej pary pod tlakom. | autokláv neanalyzuje biologické vzorky, ale sterilizuje. | výstupom nie sú analytické biologické dáta, ale dokumentácia sterilizačného procesu. | Mgr. Mária Nagyová
UPJŠ LF_ULaKM | Bunková biológia a bunkové kultúry | kultivácia biologických vzoriek v kontrolovaných podmienkach | inkubátor N-BIOTEK | 1 | 2011 | inkubácia (kultivácia) baktérií, kvasiniek, plesní a anaeróbnych mikroorganizmov | analyzujú sa klinické materiály (krv, výtery, hnis, stolica a ďalšie), potravinové alebo environmentálne vzorky určené na kultiváciu mikroorganizmov | prístroj negeneruje digitálne analytické súbory, výstupom je viditeľný rast mikroorganizmov na platniach alebo v tekutých médiách | Mgr. Mária Nagyová
UPJŠ LF_ULaKM | Bunková biológia a bunkové kultúry | kultivácia biologických vzoriek v kontrolovaných podmienkach | inkubátor MEMMERT | 1 | 2017 | inkubácia (kultivácia) baktérií, kvasiniek, plesní a anaeróbnych mikroorganizmov | analyzujú sa klinické materiály (krv, výtery, hnis, stolica a ďalšie), potravinové alebo environmentálne vzorky určené na kultiváciu mikroorganizmov | prístroj negeneruje digitálne analytické súbory, výstupom je viditeľný rast mikroorganizmov na platniach alebo v tekutých médiách | Mgr. Mária Nagyová
UPJŠ LF_ULaKM | Bunková biológia a bunkové kultúry | kultivácia biologických vzoriek v kontrolovaných podmienkach | CO2 inkubátor Heracell | 1 | 2000 | zariadenie udržiava presnú koncentráciu CO2, teplotu a vlhkosť, čo je nevyhnutné pre pestovanie bunkových kultúr (bakteriálnych, vírusových, aj aukaryotických buniek) | rôzne typy bunkových kultúr | prístroj negeneruje digitálne analytické súbory, výstupom je mikroskopicky pozorovateľný rast bunkových kultúr | RNDr. Marián Sabol, PhD.
UPJŠ LF_ULaKM | Molekulárna biológia a genetika | vytvorenie čistého prostredia pre prípravu PCR a manipuláciu s nukleovými kyselinami | PCR box - UV 2PCR | 1 | 2008 | špecializované DNA/RNA UV dekontaminačnézariadenie určené na ochranu vzoriek (produktov) pred kontamináciou pri príprave PCR | izolovaná DNA a RNA z rôznych vzoriek (infekčný materiál, vykultivované mikroorganizmy) | prístroj negeneruje digitálne analytické súbory | Mgr. Radka Slebodníková, PhD.
UPJŠ LF_ULaKM | Molekulárna biológia a genetika | vytvorenie čistého prostredia pre prípravu PCR a manipuláciu s nukleovými kyselinami | PCR box s podložným stolom Biosan | 1 | 2020 | špecializované DNA/RNA UV dekontaminačnézariadenie určené na ochranu vzoriek (produktov) pred kontamináciou pri príprave PCR | izolovaná DNA a RNA z rôznych vzoriek (infekčný materiál, vykultivované mikroorganizmy) | prístroj negeneruje digitálne analytické súbory | Mgr. Radka Slebodníková, PhD.
UPJŠ LF_ULaKM | Bunková biológia a bunkové kultúry | vytvorenie bezprašného a sterilného prostredia pri práci s bunkovými kultúrami | Laminárny box Heraeus HS12 | 1 | 2001 | biologický bezpečnostný box triedy II, používa sa na manipuláciu s biologickými látkami s úrovňou biologickej bezpečnosti BSL-1, BSL-2, BSL-3 | bakteriálne a vírusové kultúry, bunkové kultúry eukaryotických buniek, infekčný materiál | prístroj negeneruje digitálne analytické súbory | RNDr. Marián Sabol, PhD.
UPJŠ LF_ULaKM | Bunková biológia a bunkové kultúry | vytvorenie bezprašného a sterilného prostredia pri práci s infekčným materiálom, s bakteriálnymi a vírusovými kultúrami | Laminárny box Biohazard | 1 | 2020 | biologický bezpečnostný box triedy II, používa sa na manipuláciu s biologickými látkami s úrovňou biologickej bezpečnosti BSL-1, BSL-2, BSL-3 | bakteriálne a vírusové kultúry, bunkové kultúry eukaryotických buniek, infekčný materiál | prístroj negeneruje digitálne analytické súbory | Mgr. Mária Nagyová
UPJŠ LF_ULaKM | Molekulárna biológia a genetika | čítanie a analýza DNA čipov | DNA Microarray scanner Agilent | 1 | 2014 | laserové skenovacie zariadenie na čítanie a analýzu DNA čipov - pri analýze DNA expresie v rôznych typoch buniek (vrátane mikroorganizmov), genetickom screeningu a ďalších oblastiach | purifikované a fluorescenčne označené nukleové kyseliny (DNA) | prístroj spracováva naskenované obrázky (tiff) na analytické dáta (textové súbory .txt, QC, XML, Grid) pre ďalšiu interpretáciu | Ing. Viera Lovayová, PhD.
UPJŠ LF_ULaKM | Molekulárna biológia a genetika | vytvorenie optimálnych podmienok pre Microarray analýzy | Hybridizačná pec Agilent | 1 | 2014 | vytvorenie optimálnych podmienok pre naviazanie DNA na komplementárne sondy na čipe | purifikované nukleové kyseliny (DNA) | prístroj negeneruje digitálne analytické súbory, výstupom je fyzicky spracovaný biologický preparát | Ing. Viera Lovayová, PhD.
UPJŠ LF_ULB | Bioanalytické a zobrazovacie metódy | Zobrazovanie a archivácia výsledkov | Gel Logic 212 Pro | 1 | 2011 | Zobrazovanie, denzitometrická kvantifikácia a archivácia výsledkov elektroforetických gélov a blotov, analýza 96-jamkových platničiek a ďalších formátov. | 0 | snímka | RNDr. Lucia Klimčáková, PhD., RNDr. Jana Neupauerová, PhD., RNDr. Martina Šemeláková, PhD.
UPJŠ LF_ULB | Bioanalytické a zobrazovacie metódy | Zobrazovanie a archivácia výsledkov | MF-ChemiBIS 2.0 | 1 | 2010 | Pokročilé zobrazovanie a denzitometrická kvantifikácia pre vysokocitlivú analýzu gélov a blotov (fluorescenčné, chemiluminiscenčné a kolorimetrické aplikácie), archivácia výsledkov. | 0 | snímka | RNDr. Lucia Klimčáková, PhD., RNDr. Jana Neupauerová, PhD., RNDr. Martina Šemeláková, PhD.
UPJŠ LF_ULB | Bioanalytické a zobrazovacie metódy | Meranie absorbancie v biologických vzorkách | BioTek 800TS Absorbance Reader | 1 | 2019 | ELISA, imunobiologicko-biochemická metóda kvantifikácie peptidov a proteínov na princípe detekcie interakcie antigén-protilátka a enzýmovej aktivity spojenej s protilátkami v mikroplatničkových formátoch od 6 do 384 jamiek. | sérum, bunkové kultúry | súbor údajov | RNDr. Lucia Klimčáková, PhD., RNDr. Jana Neupauerová, PhD., RNDr. Martina Šemeláková, PhD.
UPJŠ LF_ULB | Bioanalytické a zobrazovacie metódy | Fotometria, kvantifikácia a spektrálne skenovanie biologických vzoriek | VWR® P4 UV/Visible Spectrophotometer | 1 | 2026 | Kvantitatívna a kinetická analýza vzoriek, spektrálne skenovanie, analýza viacerých vlnových dĺžok, analýza DNA/proteínov | tkanivá, bunkové kultúry, sérum, moč, environmentálne vzorky | súbor údajov | RNDr. Lucia Klimčáková, PhD., RNDr. Jana Neupauerová, PhD., RNDr. Martina Šemeláková, PhD.
UPJŠ LF_ULB | Bioanalytické a zobrazovacie metódy | Vysokokontrastné zobrazovanie | Olympus BX60 | 1 | 2011 | Fluorescenčná mikroskopia, vysokokontrastné zobrazovanie v svetlom a tmavom mikroskopickom poli. | tkanivá, bunkové kultúry, moč, baktérie | snímka | RNDr. Lucia Klimčáková, PhD., RNDr. Jana Neupauerová, PhD., RNDr. Martina Šemeláková, PhD.
UPJŠ LF_UPatFyz | Kardiovaskulárna, respiračná, endokrinná a hepatálna fyziológia | Výučba; klin fyziológia; nie je súčasť výskumu | Ambulantný PC- EKG a bicykl.ergometer (Cardiac/Ergomed, HU) | 1 | 2010-2013 | Bežné hodnotenie EKG v kľude a pri záťaži; | Bez vorky; meranie na subjektoch | Súbor údajov, graf | Doc. MUDr. Roman Beňačka,CSc.
UPJŠ LF_UPZaMV | Výskum výživy, obezity a telesného zloženia | výskum telesného zloženia, výskum v oblasti výživy a dietetiky, obezitológia a metabolické ochorenia, športová medicína a fyziológia, výskum vzťahu medzi telesným zložením a zdravotným stavom alebo životným štýlom | Bioimpedančný prístroj InBody 270S | 1 | 2025 | Analýza telesného zloženia pomocou BIA, segmentálna analýza telesného zloženia (horné končatiny, dolné končatiny, trup), meranie celkovej telesnej vody (TBW) a jej rozdelenia, stanovenie telesného tuku a svalovej hmoty, analýza viscerálneho tuku, hodnotenie bazálneho metabolizmu (BMR), hodnotenie nutričného a fyziologického stavu organizmu | biologická vzorka sa neodoberá (meranie prebieha priamym kontaktom pacienta s elektródami zariadenia (ruky a chodidlá)) | digitálny report (InBody výsledkový list) | Mgr. Jaroslava kopčáková, PhD / prof. Andrea Madarasová Gecková, PhD
UPJŠ LF_USBM | Kardiovaskulárna, respiračná, endokrinná a hepatálna fyziológia | testovanie intervencií pre prevenciu a manažment chronických chorôb, ktoré zlepšia fyzickú a duševnú pohodu pacientov | BrainFeedback | 1 | 2025 | S využitím EEG snímanie mozgových vĺn v reálnom čase, poskytnutie auditívnej a vizuálnej spätnej väzby (napr. hry či vizuály) podľa Z‑score protokolov, podpora sebariadenia a trénovania mozgových aktivít. | N/A | súbor údajov | Mgr. Iveta Rajničová Nagyová, PhD, FABMR
UPJŠ LF_USBM | Kardiovaskulárna, respiračná, endokrinná a hepatálna fyziológia | testovanie intervencií pre prevenciu a manažment chronických chorôb, ktoré zlepšia fyzickú a duševnú pohodu pacientov | DST Sense of Balance - stabilometrická plošina | 1 | 2025 | Meranie stability a posturálneho rozloženia tlaku pomocou tlakovej mapy počas kľudného postoja, vykonávanie medzinárodne uznávaného Rombergovho testu na posúdenie rovnováhy pacienta. | N/A | súbor údajov | Mgr. Iveta Rajničová Nagyová, PhD, FABMR
UPJŠ LF_USBM | Kardiovaskulárna, respiračná, endokrinná a hepatálna fyziológia | testovanie intervencií pre prevenciu a manažment chronických chorôb, ktoré zlepšia fyzickú a duševnú pohodu pacientov | Ergospirometer: BTL CardioPoint Flexi, BTL CardioPoint Spiro, Ergoselect 600P s NIBP | 1 | 2025 | BTL CardioPoint Flexi: vykonávanie 12-zvodového EKG vyšetrenia srdca v pokoji aj pri záťaži. BTL CardioPoint Spiro: spirometrické vyšetrenie pľúcnych funkcií (meranie objemov a prietokov vzduchu). Ergoselect 600P s NIBP: vykonávanie záťažových ergometrických testov s meraním krvného tlaku a sledovaním výkonu a srdcovej frekvencie počas zaťaženia. | N/A | súbor údajov | Mgr. Iveta Rajničová Nagyová, PhD, FABMR
UPJŠ LF_USBM | Kardiovaskulárna, respiračná, endokrinná a hepatálna fyziológia | testovanie intervencií pre prevenciu a manažment chronických chorôb, ktoré zlepšia fyzickú a duševnú pohodu pacientov | Ergometer Ergoline ergoslect 100P s NIBP | 1 | 2025 | Záťažové ergometrické testy (s riadeným zvyšovaním výkonu) a meraním krvného tlaku počas cvičenia. | N/A | súbor údajov | Mgr. Iveta Rajničová Nagyová, PhD, FABMR
UPJŠ LF_USBM | Výskum výživy, obezity a telesného zloženia | testovanie intervencií pre prevenciu a manažment chronických chorôb, ktoré zlepšia fyzickú a duševnú pohodu pacientov | InBody 970S - analyzátor telesného zloženia | 1 | 2026 | Multifrekvenčné BIA meranie (analýza bioelektrickej impedancie) prostredníctvom 8 elektród na rýchle a presné zistenie zloženia tela (tuky, svaly, voda a ďalšie parametre). | N/A | súbor údajov | Mgr. Iveta Rajničová Nagyová, PhD, FABMR
UPJŠ LF_UVZH | Kardiovaskulárna, respiračná, endokrinná a hepatálna fyziológia | meria kapacitu pľúc a pravdepodobnosť obštrukcie dýchacích ciest | Prietokový spirometer Master Screen Pneumo | 1 | 2013 | spirometrické vyšetrenie funkcie pľúc, vyšetrenie ventilačných parametrov pľúc, diagnostika obštrukčných a reštrikčných porúch ventilácie, bronchodilatačný test, vyšetrenie prietokovo-objemových kriviek dýchania, monitorovanie funkcie pľúc pri respiračných ochoreniach | vyšetrenie využíva vydychovaný a vdychovaný vzduch pacienta, ktorý pacient dýcha cez náustok spirometra. | súbor údajov | prof. MUDr. Kvetoslava Rimárová, CSc.
UPJŠ LF_UVZH | Výskum výživy, obezity a telesného zloženia | odporový prístroj na meranie percenta tuku | Bodystat SCAN 4000 | 1 | 2013 | analýza telesného zloženia, analýza telesných tekutín, nutričné a metabolické hodnotenie | neinvazívne vyšetrenie založené na metóde bioelektrickej impedančnej analýzy (BIA) | súbor údajov | prof. MUDr. Kvetoslava Rimárová, CSc.
UPJŠ LF_UVZH | Techniky na prípravu laboratórneho, biologického materiálu a roztokov | predprogramovaný s viac ako 120 parametrami a rozsahmi testovania vody | Multiparametrový fotometer MD 600 | 1 | 2024 | analýza základných parametrov kvality vody, stanovenie dezinfekčných látok, stanovenie anorganických iónov a živín, stanovenie kovov, špeciálne chemické analýzy, kvantitatívne fotometrické meranie koncentrácie | voda | súbor údajov | prof. Mgr. MUDr. Erik Dorko, PhD., MPH, MBA
UPJŠ LF_I.IK | Kardiovaskulárna, respiračná, endokrinná a hepatálna fyziológia | sarkopénia pri DM2.typu a výskum realizovaný ortopedickou klinikou | LUNAR-Denzitometer | 1 | 2010 | prístroj na meranie kostnej denzity | nie je | x | prof. MUDr. I. Lazúrová
UPJŠ LF_I.IK | Kardiovaskulárna, respiračná, endokrinná a hepatálna fyziológia | postihnutie ciev a KV systému u vybraných endokrinopatií a reumatických chorôb | Alpinion Ecube i7-Prenosný ultrazvukový prístroj s abdominálnou sondou | 1 | 2019 | prístroj určený na diagnostiku včasného postihnutia cievneho a kardiovaskularného systému pri vybraných endokrinopatiach, hyponatriémii a systémových ochorení spojiva | nie je | x | prof. MUDr. I. Lazúrová
UPJŠ LF_FBLR | Rehabilitačná medicína, fyzioterapia a športová medicína | Rehabilitačná medicína a fyzioterapia | Robotický prístroj Armeo Spring AO1093 | 1 | 2022 | Funkčný stav motorických funkcií | 0 | súbor údajov | doc.MUDr. Peter Takáč, PhD., univer.prof.
UPJŠ LF_FBLR | Rehabilitačná medicína, fyzioterapia a športová medicína | Rehabilitačná medicína a fyzioterapia | Robotický prístroj Omego ON2-2021-00032 | 1 | 2022 | Funkčný stav motorických funkcií | 0 | súbor údajov | doc.MUDr. Peter Takáč, PhD., univer.prof.
UPJŠ LF_FBLR | Rehabilitačná medicína, fyzioterapia a športová medicína | Rehabilitačná medicína a fyzioterapia | Robotický prístroj - Pablo PlusPHR4-2021-00146 | 1 | 2022 | Funkčný stav motorických funkcií | 0 | súbor údajov | doc.MUDr. Peter Takáč, PhD., univer.prof.
UPJŠ LF_FBLR | Rehabilitačná medicína, fyzioterapia a športová medicína | Rehabilitačná medicína a fyzioterapia | Posturografická plošina Tymo TR5-2021-00098 | 1 | 2022 | Funkčný stav motorických funkcií | 0 | súbor údajov | doc.MUDr. Peter Takáč, PhD., univer.prof.
UPJŠ LF_FBLR | Rehabilitačná medicína, fyzioterapia a športová medicína | Rehabilitačná medicína a fyzioterapia | Zostava TyroStation TSTR2-2021-0005 | 1 | 2022 | Funkčný stav motorických funkcií | 0 | súbor údajov | doc.MUDr. Peter Takáč, PhD., univer.prof.
UPJŠ LF_KIaCM | Kardiovaskulárna, respiračná, endokrinná a hepatálna fyziológia | ultrazvuková (USG) zobrazovacia metóda na meranie tuhosti a fibrózy pečene | FibroScan 502 Touch | 1 | 2013 | tranzientný elastograf | 0 | súbor údajov | doc.MUDr. Štefan Porubčin, PhD.
UPJŠ LF_KPaF | Kardiovaskulárna, respiračná, endokrinná a hepatálna fyziológia | poruchy dýchania v spánku | Polysomnograf Alice 5 | 1 | 2011 | paralelný on-line záznam viacerých vitálnych funkcií súčasne počas spánku (prietok vzduchu nosom a ústami, pohyby hrudníka a brucha, pulzná oximetria, EKG, elektroencefalogram, elektrookulogram, poloha tela, pohyby brady, pohyby končatín, chrápanie) | N/A | súbor údajov | doc. MUDr. Pavol Joppa, PhD.
UPJŠ LF_KPaF | Kardiovaskulárna, respiračná, endokrinná a hepatálna fyziológia | poruchy dýchania v spánku | Polysomnograf Alice 5 | 1 | 2010 | paralelný on-line záznam viacerých vitálnych funkcií súčasne počas spánku (prietok vzduchu nosom a ústami, pohyby hrudníka a brucha, pulzná oximetria, EKG, elektroencefalogram, elektrookulogram, poloha tela, pohyby brady, pohyby končatín, chrápanie) | N/A | súbor údajov | doc. MUDr. Pavol Joppa, PhD.
UPJŠ LF_KPaF | Výskum výživy, obezity a telesného zloženia | vyšetrenie metabolizmu - sledovanie následkov chronickej alebo intermitentnej hypoxie pri respiračných ochoreniach | Bodystat 1500 + SW Body Manager | 1 | 2014 | analýza telesného zloženia (telesného tuku a beztukovej hmoty) | N/A | súbor údajov | doc. MUDr. Pavol Joppa, PhD.
UPJŠ LF_KPaF | Kardiovaskulárna, respiračná, endokrinná a hepatálna fyziológia | vyšetrenie funkcie kardiovaskulárneho systému - sledovanie následkov chronickej alebo intermitentnej hypoxie pri respiračných ochoreniach | Prístroj na hodnotenie variability srdcovej frekvencie VariaPulse TF-3 (VariaCardio) | 1 | 2011 | vyšetrenie variability srdcovej frekvencie a funkcie autonómneho nervového systému | N/A | súbor údajov | doc. MUDr. Pavol Joppa, PhD.
UPJŠ LF_KPaF | Kardiovaskulárna, respiračná, endokrinná a hepatálna fyziológia | vyšetrenie funkcie kardiovaskulárneho systému - sledovanie následkov chronickej alebo intermitentnej hypoxie pri respiračných ochoreniach | Tlakový Holter RR AMEDTEC | 1 | 2015 | vyšetrenie 24-hodinového profilu tlaku krvi | N/A | súbor údajov | doc. MUDr. Pavol Joppa, PhD.
UPJŠ LF_KPaF | Kardiovaskulárna, respiračná, endokrinná a hepatálna fyziológia | vyšetrenie funkcie kardiovaskulárneho systému - sledovanie následkov chronickej alebo intermitentnej hypoxie pri respiračných ochoreniach | Prístroj na hodnotenie funkcie žilového systému VenoScreen | 1 | 2015 | vyšetrenie funkcie žilového systému | N/A | súbor údajov | doc. MUDr. Pavol Joppa, PhD.
UPJŠ LF_KPaF | Kardiovaskulárna, respiračná, endokrinná a hepatálna fyziológia | vyšetrenie funkcie kardiovaskulárneho systému - sledovanie následkov chronickej alebo intermitentnej hypoxie pri respiračných ochoreniach | Prístroj na hodnotenie artériového systému VasoScreen 2000 | 1 | 2015 | vyšetrenie funkcie artériového systému | N/A | súbor údajov | doc. MUDr. Pavol Joppa, PhD.
UPJŠ LF_KPaF | Kardiovaskulárna, respiračná, endokrinná a hepatálna fyziológia | vyšetrenie funkcie kardiovaskulárneho systému - sledovanie následkov chronickej alebo intermitentnej hypoxie pri respiračných ochoreniach | Holter EKG EP8-H net | 1 | 2015 | vyšetrenie 24-hodinového profilu srdcového rytmu | N/A | súbor údajov | doc. MUDr. Pavol Joppa, PhD.
UPJŠ LF_KPaF | Kardiovaskulárna, respiračná, endokrinná a hepatálna fyziológia | vyšetrenie funkcie kardiovaskulárneho systému - sledovanie následkov chronickej alebo intermitentnej hypoxie pri respiračných ochoreniach | Monitor srdcového výdaja NICCOMO | 1 | 2015 | impedančná kardiografia - neinvazívne vyšetrenie hemodynamiky (srdcový výdaj a index, ejekčná frakcia a systolické časové intervaly) | N/A | súbor údajov | doc. MUDr. Pavol Pobeha, PhD.
UPJŠ LF_KPaF | Kardiovaskulárna, respiračná, endokrinná a hepatálna fyziológia | vyšetrenie metabolizmu - sledovanie následkov chronickej alebo intermitentnej hypoxie pri respiračných ochoreniach | Ergostik REE - prístroj na vyšetrenie bazálneho metabolizmu | 1 | 2015 | vyšetrenie bazálneho metabolizmu analýzou kyslíka a oxidu uhličitého vo vydychovanom vzduchu | N/A | súbor údajov | doc. MUDr. Pavol Pobeha, PhD.
UPJŠ LF_KCCH | Molekulárna biológia a genetika | Transkriptómová analýza potencionálnych biomarkerov ischemickej tolerancie vyvolaných karotickou endarterektómiu | spolupráca s Ústavom Patológie UPJŠ LF a UNLP | 1 | 0 | širokospektrálna transkriptómová analýza mRNA | sérum, plazma, aterosklerotický plát | súbor údajov | doc.MUDr. Martina Zavacká, PhD., MPH, MBA
UPJŠ LF_ZTB | Imunológia a multiplexná detekcia biomarkerov | detekcia proteínových a neproteínových biomarkerov pomocou multiplexných imunochemických technológií | Multiplexný systém Bio Plex MAGPIX | 1 | 2015 | multiplexná detekcia až 50 analytov súčasne v jednej biologickej vzorke na báze xMAP (MagPlex) magnetických častíc | sérum, plazma, moč, likvor, synoviálna tekutina, kondiciované médium | súbor údajov | RNDr. Lucia Slovinská, PhD.
UPJŠ LF_ZTB | Imunológia a multiplexná detekcia biomarkerov | detekcia proteínových a neproteínových biomarkerov pomocou multiplexných imunochemických technológií | Bio-Plex 200 Systém na A biomolekúl | 1 | 2015 | multiplexná detekcia až 100 analytov súčasne v jednej biologickej vzorke | sérum, plazma, moč, likvor, synoviálna tekutina, kondiciované médium | súbor údajov | RNDr. Lucia Slovinská, PhD.
UPJŠ LF_ZTB | Imunológia a multiplexná detekcia biomarkerov | kvantitatívna analýza buniek meraním rozptylu laserového svetla a fluorescencie. | Flow cytometer- 4 kanálový | 1 | 2011 | kvantitatívna multiparametrická imunofenotypizácia povrchových a intracelulárnych antigénov s kvantifikáciou frakcie pozitívnych buniek. | sérum, plazma, moč, synoviálna tekutina, kondiciované médium | súbor údajov | RNDr. Jana Matejová, PhD.
UPJŠ LF_ZTB | Bioanalytické a zobrazovacie metódy | Obrazová analýza bunkovej a subcelulárnej štruktúry buniek, kolónií a tkanív. | Bunkový analyzátor 7500 Cytell | 1 | 2015 | dvoj- alebo trojfarebná analýza živých, mrtvých a apoptických buniek vo viacjamkovom formáte | bunky, tkanivá | snímka | RNDr. Lucia Slovinská, PhD.
UPJŠ LF_ZTB | Molekulárna biológia a genetika | kvantifikácie expresie určitého génu metódou real-time PCR | CFX96 Touch Real Time PCR | 1 | 2015 | multiplexná detekcia max.piatich génov v nízkom výslednom objeme vzorky (10–25 µl) | NK z buniek, tkanív, krvi | súbor údajov/graf | RNDr. Lívia Kolesár Fecskeová, PhD.
UPJŠ LF_ZTB | Bunková biológia a bunkové kultúry | neinvazívne monitorovanie bunkovej proliferácie, morfologických zmien a kvality/intenzity adherencie buniek | xCELLigence RTCA SP | 1 | 2015 | monitorovanie buniek v reálnom čase bez nutnosti značenia buniek | bunky | súbor údajov/graf | RNDr. Jana Matejová, PhD.
UPJŠ LF_ZTB | Bioanalytické a zobrazovacie metódy | multidetekčný reader, ktorý využíva optický systém na kvantifikáciu luminescencie, fluorescencie a absorbancie | Multidetekčný reader Tristar LB941 | 1 | 2012 | testy cytotoxicity, bunkovej životaschopnosti (viability), apoptózy a kinázové testy | bunky | súbor údajov/graf | RNDr. Hedviga Košuthová, PhD.
UPJŠ LF_ZTB | Bunková biológia a bunkové kultúry | Sterilné čisté priestory na predklinické testovanie, prípravu bunkových kultúr a validáciu protokolov v bunkovej biológii a regeneratívnej medicíne. | Zariadenie na prácu v prostredí triedy A/B | 1 | 2012 | Laboratórium bunkových a tkanivových kultúr, ktoré umožňuje in vitro manipuláciu s bunkami a tkanivami v čistých priestoroch s ovzduším triedy A/B, čo vyhovuje kritériám predklinického výskumu v oblasti regeneračnej medicíny a sterilných bunkových kultivácií. | kultivácia, spracovanie a základná fenotypová charakterizácia ľudských a animálnych buniek a tkanív v súlade s GLP štandardmi | NA | RNDr. Tímea Špaková, PhD.
UPJŠ LF_ZTB | Spracovanie biologických vzoriek | Bunková biológia | Centrifúga 460 RS+Rotor 5624 | 2 | 2012 | Spracovanie vzoriek | biologické tekutiny, bunkové kultúry | NA | RNDr. Tímea Špaková, PhD.
UPJŠ LF_ZTB | Spracovanie biologických vzoriek | Bunková biológia | CentrifúgaMikro 220+Rotor 1195A,1016 | 3 | 2012 | Spracovanie vzoriek | biologické tekutiny, bunkové kultúry | NA | RNDr. Tímea Špaková, PhD.
UPJŠ LF_ZTB | Spracovanie biologických vzoriek | Bunková biológia | Centrifúga 320R | 2 | 2012 | Spracovanie vzoriek | biologické tekutiny, bunkové kultúry | NA | 0
UPJŠ LF_ZTB | Bunková biológia a bunkové kultúry | Bunková biológia | Laminárny box MB 1200 | 5 | 2012 | Práca s biologickým materiálom v prostredi B | biologické tekutiny, bunkové a tkanivové kultúry, vzorky RNA, DNA, | NA | RNDr.Jana Bzdiľová, PhD.
UPJŠ LF_ZTB | Bunková biológia a bunkové kultúry | Bunková biológia | Laminárny box Herasafe KSP | 1 | 2017 | Práca s biologickým materiálom v prostredi B | biologické tekutiny, bunkové a tkanivové kultúry, vzorky RNA, DNA, | NA | RNDr.Jana Bzdiľová, PhD.
UPJŠ LF_ZTB | Bioanalytické a zobrazovacie metódy | Bunková biológia | Invertovaný fluorescenčný mikroskop Leica DM IL LED | 1 | 2013 | Fázový a modulačný kontrast, a fluorescencia. Sledovanie bunkových kultúr, mikromanipulácia, dokumentácia imunologicky farbených vzoriek, rutinné vyšetrenie živých buniek | bunkové kultúry, histologické preparáty, tkanivové rezy | obrazová dokumentácia | RNDr. Lucia Slovinská, PhD.
UPJŠ LF_ZTB | Bioanalytické a zobrazovacie metódy | Bunková biológia | Invertovaný mikroskop Leica DM IL LED | 1 | 2013 | Sledovanie bunkových kultúr, mikromanipulácia, dokumentácia imunologicky farbených vzoriek, rutinné vyšetrenie živých buniek | bunkové kultúry, histologické preparáty, tkanivové rezy | obrazová dokumentácia | RNDr. Lucia Slovinská, PhD.
UPJŠ LF_ZTB | Bioanalytické a zobrazovacie metódy | Bunková biológia | Svetelný mikroskop Leica DM 4000 | 1 | 2013 | svetelná mikroskopia biologických vzoriek | bunkové kultúry, histologické preparáty, tkanivové rezy | obrazová dokumentácia | RNDr. Lucia Slovinská, PhD.
UPJŠ LF_ZTB | Bioanalytické a zobrazovacie metódy | Bunková biológia | Jednoduchý svetelný mikroskop Leica DM 750 | 1 | 2013 | svetelná mikroskopia biologických vzoriek | bunkové kultúry, histologické preparáty, tkanivové rezy | obrazová dokumentácia | RNDr. Lucia Slovinská, PhD.
UPJŠ LF_ZTB | Bioanalytické a zobrazovacie metódy | Bunková biológia | Invertovaný fluorescenčný mikroskop p NIKON Ti-S | 1 | 2011 | Fluorescenčná mikroskopia, vysokokontrastné zobrazovanie v svetlom a tmavom mikroskopickom poli | bunkové kultúry, histologické preparáty, tkanivové rezy | obrazová dokumentácia | RNDr. Lucia Slovinská, PhD.
UPJŠ LF_ZTB | Bioanalytické a zobrazovacie metódy | Bunková biológia | Invertovaný mikroskop Leica DMI3000B s fluorescenciou | 1 | 2013 | Všetky fluorescenčné techniky, 5-polohová fluorescenčná hlavica. Jednoduché alebo viacnásobné farbenia, imunofluorescencia. | bunkové kultúry, histologické preparáty, tkanivové rezy | obrazová dokumentácia | RNDr. Lucia Slovinská, PhD.
UPJŠ LF_ZTB | Bunková biológia a bunkové kultúry | Bunková biológia | CO2 Inkubátor | 2 | 2012 | kultivácia buniek | bunky, tkanivá | NA | RNDr. Hedviga Košuthová, PhD.
UPJŠ LF_Medipark | Proteomika, metabolomika a lipidomika | analýza metabolitov črevnej mikrobioty (mastné kyseliny s krátkym reťazcom), detekcia organických látok a markerov | Plynový chromatograf Agilent 7890A s FID detektorom a hmotnostným spektrometrom s lineárnym kvadrupolom Agilent 5975 C | 1 | 2012 | umožňuje vysoko citlivú analýzu a kvantifikáciu takmer všetkých organických zlúčenín a separáciu komplexných zmesí vďaka presnej regulácii tlaku a teploty | plazma, sérum, erytrocyty, stolica, tkanivá – pečeň, tuk, tenké a hrubé črevo, tukové tkanivo, sval | súbor údajov, grafy | RNDr. Zuzana Guľašová, PhD., RNDr. Daniela Szabóová, PhD. , MUDr. RNDr, Zdenka Hertelyová, PhD.
UPJŠ LF_Medipark | Techniky na prípravu laboratórneho, biologického materiálu a roztokov | výskum probiotík a synbiotík vo vzťahu k chronickým ochoreniam | Lyofilizátor Scanvac Cool Safe 55-4-PRO | 1 | 2013 | lyofilizácia bakteriálnych kultúr za účelom dlhodobého uchovávanie životaschopných mikrobiálnych kmeňov | bakteriálne kultúry | lyofilizovaná vzorka | RNDr. Monika Kvaková, PhD.
UPJŠ LF_Medipark | Proteomika, metabolomika a lipidomika | výskum probiotík a synbiotík vo vzťahu k chronickým ochoreniam | Elektroforéza horizontálna so zdrojom HU25 | 1 | 2013 | elektroforéza vzoriek DNA/RNA | nukleové kyseliny | elektroforetogram | RNDr. Anna Kamlárová, PhD.
UPJŠ LF_Medipark | Bioanalytické a zobrazovacie metódy | výskum probiotík a synbiotík vo vzťahu k chronickým ochoreniam | Invertovaný UV mikroskop CKX41 | 2 | 2013 | monitorovanie rastu bunkových kultúr, mikroskopia mikroorganizmov a tkanív | bunkové a bakteriálne kultúry, tkanivá | digitálny záznam obrazu | RNDr. Izabela Bertková, PhD., RNDr. Jana Štofilová, PhD.
UPJŠ LF_Medipark | Bioanalytické a zobrazovacie metódy | výskum probiotík a synbiotík vo vzťahu k chronickým ochoreniam | Fluorescenčný mikroskop BX 43 | 2 | 2013 | vizualizácia fluorescenčne značených vzoriek, hodnotenie histologických preparátov | bunkové kultúry, tkanivá | digitálny záznam obrazu | RNDr. Izabela Bertková, PhD., RNDr. Monika Kvaková, PhD.
UPJŠ LF_Medipark | Imunológia a multiplexná detekcia biomarkerov | výskum probiotík a synbiotík vo vzťahu k chronickým ochoreniam | Prietokový cytometer FACSVerse | 1 | 2013 | multiparametrická analýza fluorescenčne značených buniek | krv, bunky | súbor údajov, graf | RNDr. Izabela Bertková, PhD.
UPJŠ LF_Medipark | Molekulárna biológia a genetika | výskum probiotík a synbiotík vo vzťahu k chronickým ochoreniam | Real Time PCR zostava LightCycler 480 | 1 | 2013 | kvalitatívna a kvantitatívna detekcia nukleových kyselín, analýza génovej expresie | nukleové kyseliny RNA/DNA | súbor údajov | RNDr. Anna Kamlárová, PhD.
UPJŠ LF_Medipark | Molekulárna biológia a genetika | výskum probiotík a synbiotík vo vzťahu k chronickým ochoreniam | PCR box UVCT-AR | 1 | 2013 | aseptická príprava PCR reagencií pre PCR | - | - | RNDr. Anna Kamlárová, PhD.
UPJŠ LF_Medipark | Bioanalytické a zobrazovacie metódy | výskum probiotík a synbiotík vo vzťahu k chronickým ochoreniam | Spektrofotometer UV VIS Intech I 290 | 2 | 2013 | meranie optickej denzity rôznych vzoriek, meranie aktivity bakteriálnych enzýmov | sérum, plazma | súbor údajov | MVDr.Emília Hijová, PhD.
UPJŠ LF_Medipark | Techniky na prípravu laboratórneho, biologického materiálu a roztokov | výskum probiotík a synbiotík vo vzťahu k chronickým ochoreniam | pH meter pH/ION 735 s príslušenstvom | 1 | 2013 | meranie pH roztokov | - | súbor údajov | RNDr. Daniela Szabóová, PhD.
UPJŠ LF_Medipark | Bioanalytické a zobrazovacie metódy | spektrofotometrická analýza biochemických vlastností a kinetiky mikroorganizmov, vyhodnotenie ELISA metodík | Mikroplatničkový multianalyzátor Synergy H4 | 1 | 2013 | komplexná analýza vzoriek v mikroplatničkách (meranie fluorescencie, luminiscencie a absorbancie) | sérum, plazma, bunkové a bakteriálne kultúry | súbor údajov | RNDr. Anna Kamlárová, PhD., RNDr. Jana Štofilová, PhD., MUDr. RNDr. Zdenka Hertelyová, PhD.
UPJŠ LF_Medipark | Proteomika, metabolomika a lipidomika | výskum probiotík a synbiotík vo vzťahu k chronickým ochoreniam | Gradientová gélová elektroforéza TV400 | 1 | 2013 | elektroforéza vzoriek DNA | DNA | elektroforetogram | RNDr. Anna Kamlárová, PhD.
UPJŠ LF_Medipark | Bunková biológia a bunkové kultúry | výskum probiotík a synbiotík vo vzťahu k chronickým ochoreniam | Inkubátor CO2 HF151UV | 1 | 2013 | kultivácia mikroorganizmov | bakteriálne kultúry | - | RNDr. Anna Kamlárová, PhD.
UPJŠ LF_Medipark | Bunková biológia a bunkové kultúry | výskum probiotík a synbiotík vo vzťahu k chronickým ochoreniam | Laminárny box AV 100 | 1 | 2013 | práca s mikroorganizmami v sterilných podmienkach | bakteriálne kultúry | - | RNDr. Anna Kamlárová, PhD.
UPJŠ LF_Medipark | Uskladnenie biologického materiálu | výskum probiotík a synbiotík vo vzťahu k chronickým ochoreniam | Hlbokomraz.box | 1 | 2013 | uskladnenie vzoriek pri teplote -80C | sérum, plazma, moč, bakteriálne kultúry | - | RNDr. Anna Kamlárová, PhD., RNDr. Jana Štofilová, PhD., RNDr. Zuzana Guľašová,PhD.
UPJŠ LF_Medipark | Molekulárna biológia a genetika | výskum probiotík a synbiotík vo vzťahu k chronickým ochoreniam | Termocyklér T Personal 48 | 1 | 2014 | PCR amplifikácia špecifickej DNA | nukleové kyseliny RNA/DNA | - | RNDr. Anna Kamlárová, PhD.
UPJŠ LF_Medipark | Mikrobiológia, infektológia a epidemiológia | štúdium črevného mikrobiálneho ekosystému | Simulátor ľudského črevného mikrobiálneho ekosystému TWINSHIME | 1 | 2014 | štúdium zmien fyzikálno-chemických, enzymatických a mikrobiálnych parametrov v podmienkach in vitro | bunkové a bakteriálne kultúry, stolica | - | RNDr. Monika Kvaková, PhD.
UPJŠ LF_Medipark | Bioanalytické a zobrazovacie metódy | výskum probiotík a synbiotík vo vzťahu k chronickým ochoreniam | Zariadenie na vyhodnocovanie mikroplatničiek EON | 2 | 2014 | spektrofotometrické meranie (ELISA metóda, stanovenie bunkovej proliferácie a cytotoxicity) | sérum, plazma, bunkové kultúry | súbor údajov | RNDr. Izabela Bertková, PhD., RNDr. Jana Štofilová, PhD.
UPJŠ LF_Medipark | Bunková biológia a bunkové kultúry | výskum probiotík a synbiotík vo vzťahu k chronickým ochoreniam | Laminárny box LA2-4L1 | 1 | 2014 | práca s bunkovými kultúrami v sterilných podmienkach | bunkové kultúry | - | RNDr. Jana Štofilová, PhD., RNDr. Veronika Benetinová, PhD.
UPJŠ LF_Medipark | Bunková biológia a bunkové kultúry | výskum probiotík a synbiotík vo vzťahu k chronickým ochoreniam | Incubátor CO2 HF-90HT | 1 | 2014 | kultivácia a inkubácia bunkových kultúr za prítomnosti CO2 | bunkové kultúry | - | RNDr. Jana Štofilová, PhD., RNDr. Veronika Benetinová, PhD.
UPJŠ LF_Medipark | Bioanalytické a zobrazovacie metódy | výskum probiotík a synbiotík vo vzťahu k chronickým ochoreniam | Spektrofotometer UV/VIS LibraS50 | 1 | 2014 | UV/VIS skenovanie, meranie absorbancie, koncentrácie, podporuje kinetické merania | sérum, plazma | súbor údajov | MVDr.Emília Hijová, PhD.
UPJŠ LF_Medipark | Bunková biológia a bunkové kultúry | výskum probiotík a synbiotík vo vzťahu k chronickým ochoreniam | Zostava xCELLigence RTCA SP | 2 | 2014 | sledovanie interakcií širokeho spektra látok a mikroorganizmov s bunkovými kultúrami v reálnom čase | bunkové a bakteriálne kultúry | súbor údajov, graf | RNDr. Jana Štofilová, PhD.
UPJŠ LF_Medipark | Proteomika, metabolomika a lipidomika | výskum probiotík a synbiotík vo vzťahu k chronickým ochoreniam | Dokum.systém Digimage DI-HD | 1 | 2015 | fotodokumentácia elektroforetic. separácie DNA | elektroforetický gél | snímka | RNDr. Anna Kamlárová, PhD.
UPJŠ LF_Medipark | Molekulárna biológia a genetika | výskum probiotík a synbiotík vo vzťahu k chronickým ochoreniam | Qubit 3 Fluorometer | 1 | 2018 | meranie koncentrácie RNA / DNA / proteínov | nukleove kyseliny a proteíny | súbor údajov | RNDr. Anna Kamlárová, PhD.
UPJŠ LF_Medipark | Mikrobiológia, infektológia a epidemiológia | výskum probiotík a synbiotík vo vzťahu k chronickým ochoreniam | Anaeróbna stanica Whitley A25 Workstation | 1 | 2024 | manipulácia a kultivácia striktne anaeróbnych baktérií | bakteriálne kultúry | - | RNDr. Anna Kamlárová, PhD.
UPJŠ LF_Medipark | Mikrobiológia, infektológia a epidemiológia | výskum probiotík a synbiotík vo vzťahu k chronickým ochoreniam | Volohmmeter EVOM2 | 1 | 2024 | meranie transepiteliálnej rezistencie bunkových baríér | bunkové kultúry | súbor údajov | RNDr. Jana Štofilová, PhD., RNDr. Veronika Benetinová, PhD.
UPJŠ LF_Medipark | Bunková biológia a bunkové kultúry | výskum probiotík a synbiotík vo vzťahu k chronickým ochoreniam | Inkubator CO2 CBS170-230V | 1 | 2024 | kultivácia a inkubácia bunkových kultúr za prítomnosti CO2 | bunkové kultúry | - | RNDr. Jana Štofilová, PhD., RNDr. Veronika Benetinová, PhD.
UPJŠ LF_Medipark | Bunková biológia a bunkové kultúry | výskum probiotík a synbiotík vo vzťahu k chronickým ochoreniam | Automatický bunkový analyzátor DCI | 1 | 2024 | automatický bunkový analyzátor na automatické počítanie buniek, určovanie ich konfluencie a viability | bunkové kultúry | súbor údajov, snímky | RNDr. Jana Štofilová, PhD., RNDr. Veronika Benetinová, PhD.
UPJŠ LF_Medipark | Proteomika, metabolomika a lipidomika | výskum probiotík a synbiotík vo vzťahu k chronickým ochoreniam | Elektroforéza horizontálna OWL B1-BP | 1 | 2023 | elektroforéza vzoriek DNA/RNA | nukleové kyseliny | elektroforetogram | RNDr. Anna Kamlárová, PhD.
UPJŠ LF_Medipark | Proteomika, metabolomika a lipidomika | výskum probiotík a synbiotík vo vzťahu k chronickým ochoreniam | Elektroforéza horizontálna OWL B2 | 1 | 2022 | elektroforéza vzoriek DNA/RNA | nukleové kyseliny | elektroforetogram | RNDr. Anna Kamlárová, PhD.
UPJŠ LF_Medipark | Proteomika, metabolomika a lipidomika | výskum probiotík a synbiotík vo vzťahu k chronickým ochoreniam | Transilluminator BLUE Light, Safe View | 1 | 2019 | Vizualizácia elektroforetických gélov modrým svetlom | elektroforetický gél | snímka | RNDr. Anna Kamlárová, PhD.
UPJŠ LF_Medipark | Proteomika, metabolomika a lipidomika | výskum probiotík a synbiotík vo vzťahu k chronickým ochoreniam | Vertikálna elektroforéza mini, MV-10DSYS | 1 | 2013 | elektroforéza vzoriek DNA/RNA | nukleové kyseliny | elektroforetogram | RNDr. Monika Kvaková, PhD., RNDr. Anna Kamlárová, PhD.
UPJŠ LF_Medipark | Spracovanie biologických vzoriek | výskum probiotík a synbiotík vo vzťahu k chronickým ochoreniam | Homogenizátor BeadBugTM | 1 | 2020 | homogenizácia biologických vzoriek | bakteriálne bunky, tkanivá | - | RNDr. Anna Kamlárová, PhD.
UPJŠ LF_Medipark | Molekulárna biológia a genetika | výskum probiotík a synbiotík vo vzťahu k chronickým ochoreniam | PCR cyclér gradientový T100 | 1 | 2024 | kompaktný termocyklér vybavený technológiou tepelného gradientu, ktorá umožňuje optimalizovať PCR reakciu v jednom cykle | nukleové kyseliny RNA/DNA | - | RNDr. Anna Kamlárová, PhD.
UPJŠ LF_Medipark | Techniky na prípravu laboratórneho, biologického materiálu a roztokov | výskum probiotík a synbiotík vo vzťahu k chronickým ochoreniam | pH meter ISE/ORP HI5522-02 | 1 | 2023 | meranie pH roztokov | - | súbor údajov | RNDr. Zuzana Guľašová, PhD., RNDr. Daniela Szabóová, PhD. , MUDr. RNDr, Zdenka Hertelyová, PhD.

## LF zoznam pracovísk
pracovisko | skratka
Ústavy - Teoretické a predklinické pracoviská
Ústav anatómie UPJŠ LF | UPJŠ LF_UA
Ústav epidemiológie UPJŠ LF | UPJŠ LF_UE
Ústav farmakológie UPJŠ LF | UPJŠ LF_UF
Ústav histológie a embryológie UPJŠ LF | UPJŠ LF_UHE
Ústav lekárskej a klinickej biofyziky UPJŠ LF | UPJŠ LF_ULKBF
Ústav lekárskej a klinickej biochémie UPJŠ LF | UPJŠ LF_ULKBCH
Ústav lekárskej a klinickej mikrobiológie UPJŠ LF a UNLP | UPJŠ LF_ULaKM
Ústav lekárskej biológie UPJŠ LF | UPJŠ LF_ULB
Ústav ošetrovateľstva UPJŠ LF | bez prístrojového vybavenia na translačný a klinický výskum
Ústav patologickej fyziológie UPJŠ LF | UPJŠ LF_UPatFyz
Ústav psychológie zdravia a metodológie výskumu UPJŠ LF | UPJŠ LF_UPZaMV
Ústav sociálnej a behaviorálnej medicíny UPJŠ LF | UPJŠ LF_USBM
Ústav súdneho lekárstva UPJŠ LF | bez prístrojového vybavenia na translačný a klinický výskum
Ústav verejného zdravotníctva a hygieny UPJŠ LF | UPJŠ LF_UVZH
Vedeckovýskumné a experimentálne pracoviská
Združená tkanivová banka | UPJŠ LF_ZTB
Špecializované vedeckovýskumné pracoviská
Centrum klinického a predklinického výskumu MEDIPARK | UPJŠ LF_Medipark
Kliniky - Klinické pracoviská vo výučbových základniach
UNLP
I. chirurgická klinika UPJŠ LF a UNLP | bez prístrojového vybavenia na translačný a klinický výskum
I. interná klinika UPJŠ LF a UNLP | UPJŠ LF_I.IK
I. klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny UPJŠ LF a UNLP | bez prístrojového vybavenia na translačný a klinický výskum
I. psychiatrická klinika UPJŠ LF a UNLP | bez prístrojového vybavenia na translačný a klinický výskum
I. stomatologická klinika UPJŠ LF a UNLP | bez prístrojového vybavenia na translačný a klinický výskum
II. chirurgická klinika UPJŠ LF a UNLP | bez prístrojového vybavenia na translačný a klinický výskum
II. psychiatrická klinika UPJŠ LF a UNLP | bez prístrojového vybavenia na translačný a klinický výskum
Klinika fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie UPJŠ LF a UNLP | UPJŠ LF_FBLR
Klinika infektológie a cestovnej medicíny UPJŠ LF a UNLP | UPJŠ LF_KIaCM
Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku UPJŠ LF a UNLP | bez prístrojového vybavenia na translačný a klinický výskum
Klinika ortopédie a traumatológie pohybového ústrojenstva UPJŠ LF a UNLP | bez prístrojového vybavenia na translačný a klinický výskum
Klinika pneumológie a ftizeológie UPJŠ LF a UNLP | UPJŠ LF_KPaF
Klinika rádiodiagnostiky a zobrazovacích metód UPJŠ LF a UNLP | bez prístrojového vybavenia na translačný a klinický výskum
Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie UPJŠ LF a UNLP | bez prístrojového vybavenia na translačný a klinický výskum
Klinika úrazovej chirurgie UPJŠ LF a UNLP | bez prístrojového vybavenia na translačný a klinický výskum
Očná klinika UPJŠ LF a UNLP | bez prístrojového vybavenia na translačný a klinický výskum
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s.
Klinika angiológie UPJŠ LF a VÚSCH, a. s. | bez prístrojového vybavenia na translačný a klinický výskum
Klinika cievnej chirurgie UPJŠ LF a VÚSCH, a. s. | UPJŠ LF_KCCH
Klinika srdcovej chirurgie UPJŠ LF a VÚSCH, a. s. | bez prístrojového vybavenia na translačný a klinický výskum
Fakultná nemocnica AGEL Košice-Šaca a.s.
Klinika muskuloskeletálnej a športovej medicíny UPJŠ LF a Fakultej nemocnice AGEL Košice-Šaca a. s. | bez prístrojového vybavenia na translačný a klinický výskum
Klinika rádiológie UPJŠ LF a Fakultnej nemocnice AGEL Košice-Šaca a. s. | bez prístrojového vybavenia na translačný a klinický výskum
Klinika všeobecného lekárstva UPJŠ LF a Fakultnej nemocnice AGEL Košice-Šaca a. s. | bez prístrojového vybavenia na translačný a klinický výskum
Kardiocentrum AGEL a. s.
Klinika srdcovej a cievnej chirurgie UPJŠ LF a Kardiocentrum AGEL a. s. | bez prístrojového vybavenia na translačný a klinický výskum
Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach, n.o.
Klinika geriatrie a ošetrovateľstva UPJŠ LF a VŠOÚG sv. Lukáša, n.o. | bez prístrojového vybavenia na translačný a klinický výskum