Vec :

Výzva na predkladanie ponúk - zaslanie

Verejný obstarávateľ, ktorým je Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, v súlade s § 9 ods. 9 zákona    č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Vás týmto  vyzýva na predloženie ponuky na:

- Predmet zákazky:  „Realizácia obtoku lapolu v suteréne kuchyne objektu „Sokrates“ v areáli FF UPJŠ v Košiciach, Moyzesova 9“

s nasledovnou špecifikáciou:

| poradové číslo | popis položky | merná jednotka | počet |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | odstránenie dlažby | m2 | 4 |
| 2. | odstránenie betónu hr. do 50 cm | m2 | 4 |
| 3. | výkopové práce | m3 | 4,5 |
| 4. | montážne práce kanál | kpl | 1 |
| 5. | dobetónovanie | m3 | 1,8 |
| 6. | rúrka PVC-U 160x4,0 – 1m | ks | 6 |
| 7. | koleno PVC-U 45° | ks | 9 |
| 8. | odbočka PVC-U 160x4,0 | ks | 1 |
| 9. | zátka PVC-U 160x4,0 | ks | 1 |
| 10. | spätný zásyp | kpl | 1 |
| 11. | pokládka dlažby vrátane materiálu | m2 | 4 |
| 12. | doprava | kpl | 1 |

- Kód CPV: 	45330000-9 Kanalizačné a sanitárne práce

- Lehota ( dodania prác ):  7 dni odo dňa prevzatia objednávky

- Lehota na predkladanie ponúk: najneskôr do 15.10.2013 do 11:00 hodiny. Ponuka predložená po uplynutí lehoty nebude zaradená do hodnotenia.

Ponuku je možné doručiť:

- poštovou zásielkou alebo osobne v uzatvorenom obale na adresu verejného obstarávateľa: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Šrobárova 2 041 80 Košice

Uzatvorené obaly je potrebné označiť heslom:

„Prieskum trhu – obtok lapolu - neotvárať“.

a doručiť na č. dverí 110 v čase od 8:00 hod do 11:00 hod.

- alebo e-mailom na adresu: monika.spontakova@upjs.sk

- Predpokladaná hodnota zákazky:

990,- € bez DPH

- Miesto dodania:  objekt „Sokrates“ v areáli FF UPJŠ v Košiciach, Moyzesova 9, suterén, kuchyňa

- Obsah ponuky:

- ocenený zoznam položiek spracovaný podľa tabuľky v bode 1.) tejto výzvy s uvedením jednotkových cien v € bez DPH,  ako aj celkovej ceny za celú zákazku v € bez DPH ako aj s DPH

- kópia aktuálneho dokladu o oprávnení podnikať

- Obhliadka miesta: nie je potrebná

- Termín zadania zákazky: predpoklad vystavenia objednávky je 15.10.2013

- Obchodné podmienky:

Podstatné náležitosti objednávky:

- záručná lehota začína plynúť dňom prevzatia diela v zmysle protokolu o odovzdaní  a prevzatí  diela resp. prác a jej dĺžka je 2 roky (24 mesiacov),

- faktúra je splatná do 21 dní odo dňa jej preukázateľného  doručenia objednávateľovi,

- objednávateľ neposkytuje preddavky ani zálohové platby na realizáciu diela.

- Kritérium na hodnotenie ponúk:

Jediným kritériom na hodnotenie predložených ponúk bude celková cena za práce (dodávka a montáž) v €.

Na základe kritérií na hodnotenie ponúk bude identifikovaný úspešný uchádzač, ktorému verejný obstarávateľ zašle objednávku v zmysle predloženej cenovej ponuky. Neúspešným uchádzačom verejný obstarávateľ zašle informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk. Uchádzačom, ktorí predložia svoje ponuky, v prípade neúspešnej ponuky, nevzniká žiadny nárok na úhradu nákladov, ktoré mu vznikli s prípravou a doručením ponuky.

Veríme, že ponuku na požadovaný predmet zákazky predložíte v súlade s výzvou a lehotami na jej predloženie.

- Pracovník určený pre styk so záujemcami: Ing. Monika Špontáková – referent PÚ TIO

tel. č.: 0918 412 600, 055 234 1147

e – mail: monika.spontakova@upjs.sk

- Termín zadávania zákazky: 09.10.2013

.........................................................   							                                   Ing. Karol László, v.r.

kvestor