

Vec :

Výzva na predkladanie ponúk - zaslanie

Verejný obstarávateľ, ktorým je Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, v súlade s § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Vás týmto vyzýva na predloženie ponuky na:

1. **Predmet zákazky**: **„Realizácia obtoku lapolu v suteréne kuchyne objektu „Sokrates“ v areáli FF UPJŠ v Košiciach, Moyzesova 9“**

s nasledovnou špecifikáciou:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| poradové číslo | popis položky | merná  jednotka | počet |
| 1. | odstránenie dlažby | m2 | 4 |
| 2. | odstránenie betónu hr. do 50 cm | m2 | 4 |
| 3. | výkopové práce | m3 | 4,5 |
| 4. | montážne práce kanál | kpl | 1 |
| 5. | dobetónovanie | m3 | 1,8 |
| 6. | rúrka PVC-U 160x4,0 – 1m | ks | 6 |
| 7. | koleno PVC-U 45° | ks | 9 |
| 8. | odbočka PVC-U 160x4,0 | ks | 1 |
| 9. | zátka PVC-U 160x4,0 | ks | 1 |
| 10. | spätný zásyp | kpl | 1 |
| 11. | pokládka dlažby vrátane materiálu | m2 | 4 |
| 12. | doprava | kpl | 1 |

1. **Kód CPV: 45330000-9 Kanalizačné a sanitárne práce**

1. **Lehota** ( dodania prác )**:** 7 dni odo dňa prevzatia objednávky
2. **Lehota na predkladanie ponúk: najneskôr do** **15.10.2013** **do 11:00** **hodiny.** Ponuka predložená po uplynutí lehoty nebude zaradená do hodnotenia.

Ponuku je možné doručiť:

1. poštovou zásielkou alebo osobne v uzatvorenom obale na adresu verejného obstarávateľa: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Šrobárova 2 041 80 Košice

**Uzatvorené obaly je potrebné označiť heslom:**

**„Prieskum trhu – obtok lapolu - neotvárať“.**

a doručiť na č. dverí 110 v čase od 8:00 hod do 11:00 hod.

1. alebo e-mailom na adresu: monika.spontakova@upjs.sk
2. **Predpokladaná hodnota zákazky:**

990,- € bez DPH

1. **Miesto dodania:**  objekt „Sokrates“ v areáli FF UPJŠ v Košiciach, Moyzesova 9, suterén, kuchyňa
2. **Obsah ponuky:**

* ocenený zoznam položiek spracovaný podľa tabuľky v bode 1.) tejto výzvy s uvedením jednotkových cien v € bez DPH, ako aj celkovej ceny za celú zákazku v € bez DPH ako aj s DPH
* kópia aktuálneho dokladu o oprávnení podnikať

1. **Obhliadka miesta**: nie je potrebná
2. **Termín zadania zákazky:** predpoklad vystavenia objednávky je 15.10.2013
3. **Obchodné podmienky:**

Podstatné náležitosti objednávky:

* záručná lehota začína plynúť dňom prevzatia diela v zmysle protokolu o odovzdaní a prevzatí diela resp. prác a jej dĺžka je 2 roky (24 mesiacov),
* faktúra je splatná do 21 dní odo dňa jej preukázateľného doručenia objednávateľovi,
* objednávateľ neposkytuje preddavky ani zálohové platby na realizáciu diela.

1. **Kritérium na hodnotenie ponúk:**

Jediným kritériom na hodnotenie predložených ponúk bude celková cena za práce (dodávka a montáž) v €.

Na základe kritérií na hodnotenie ponúk bude identifikovaný úspešný uchádzač, ktorému verejný obstarávateľ zašle objednávku v zmysle predloženej cenovej ponuky. Neúspešným uchádzačom verejný obstarávateľ zašle informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk. Uchádzačom, ktorí predložia svoje ponuky, v prípade neúspešnej ponuky, nevzniká žiadny nárok na úhradu nákladov, ktoré mu vznikli s prípravou a doručením ponuky.

Veríme, že ponuku na požadovaný predmet zákazky predložíte v súlade s výzvou a lehotami na jej predloženie.

1. **Pracovník určený pre styk so záujemcami:** Ing. Monika Špontáková – referent PÚ TIO

tel. č.: 0918 412 600, 055 234 1147

e – mail: [monika.spontakova@upjs.sk](mailto:karol.maliar@upjs.sk)

1. **Termín zadávania zákazky: 09.10.2013**

......................................................... Ing. Karol László, v.r.

kvestor