Výzva na predkladanie ponúk

Verejný obstarávateľ, ktorým je Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, v súlade s § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Vás týmto  vyzýva na predloženie ponuky na:

- Predmet zákazky:  „Dodanie a inštalácia 2 ks PoE kamier do budovy Sokrates“

- Opis predmetu zákazky:

  - Špecifikácia dodávky:

- Dodanie a Inštalácia 2 ks PoE kamier v budove Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach, Moyzesova 9, Košice (Sokrates) spĺňajúcich nasledovnú špecifikáciu:

  - rozlíšenie min. 1,3 Megapixel

  - možnosť napájania: PoE

  - Interné stropné uchytenie

  - Kompresia videa min. H.264, MPEG4 i, MJPEG

  - min. 10/100 Mbit/s Ethernet, RJ45

  - Protokoly: IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, SMTP, FTP,DHCP

  - prepojiteľné na existujúci systém DMMultiView

- Prepojenie na existujúci systém DMMultiView.

- Drobné stavebné úpravy priamo súvisiace s inštaláciou kamier, vrátane drobného materiálu pre inštalovanie v stavbe.

- Oživenie zariadenia, jeho otestovanie, zaškolenie obsluhy, dokumentácia a skúšky vyžadované normami a potrebné k prevádzke (všetky dodané tovary musia mať certifikáty alebo  vyhlásenie o zhode v zmysle platných predpisov).

  - Ďalšie požiadavky:

- Dodávka zariadení musí obsahovať všetky potrebné súčasti.

- Pri prepojení IP kamier je potrebné využiť v maximálnom rozsahu existujúce zariadenia a materiál.

- V kalkulácii je potrebné uviesť všetky súčasti, ktoré je potenciálne potrebné namontovať (vyššie uvedená kalkuláciu obsahuje predpokladané položky a požadovanú technickú špecifikáciu IP kamier, podľa potreby je možné ju rozšíriť tak, aby boli splnené požiadavky na funkčnosť).

- Pre prepojenie bude použité existujúce prepojenie metalickou trasou v budove.

- Kód CPV: 35113000-9 bezpečnostné inštalácie

- Spôsob doručenia cenovej ponuky:

Ponuku je možné doručiť e-mailom na adresu tomas.polak@upjs.sk

- Lehota na predkladanie ponúk: najneskôr do  16. 10. 2013  do 12.00 hodiny. Ponuka predložená po uplynutí lehoty nebude zaradená do hodnotenia.

- Predpokladaná hodnota zákazky: 500 € bez DPH

- Miesto dodania: Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach, Moyzesova 9 ( budova Sokrates), Košice

- Obsah ponuky:

  - Podmienky účasti:

aktuálny doklad o oprávnení dodávať poskytovať službu – scan dokladu

  - Ďalšie doklady a dokumenty:

ocenený zoznam položiek spracovaný podľa prílohy k tejto výzve s uvedením jednotkových cien v € bez DPH aj s DPH,  ako aj celkovej ceny za celú zákazku v € aj bez DPH ako aj s DPH.

- Obhliadka miesta:

Za účelom získania všetkých potrebných informácií k spracovaniu ponuky sa dňa: 11. 10. 2013 o 09:00 hod. na adrese:  Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach, Moyzesova 9 (budova Sokrates), Košice uskutoční obhliadka miesta.

Na základe údajov získaných pri obhliadke, v prípade zistenia nových skutočnosti oproti údajom uvedeným v prílohe k výzve, bude následne spresnená špecifikácia predmetu zákazky pre všetkých záujemcov a doručená e-mailom alebo faxom v lehote najneskôr do dvoch dní odo dňa uskutočnenia obhliadky.

- Termín zadania zákazky: 17. 10. 2013 – vystavenie objednávky

- Lehota dodania tovarov: do 10 dní dňa vystavenia objednávky obstarávateľom a prevzatia objednávky dodávateľom

- Kritérium na hodnotenie ponúk:

Jediným kritériom na hodnotenie predložených ponúk bude:

najnižšia cena za predmet zákazky

Na základe kritérií na hodnotenie ponúk bude identifikovaný úspešný uchádzač, ktorému verejný obstarávateľ zašle objednávku v zmysle predloženej cenovej ponuky ( resp.: bude uzatvorená zmluva na obdobie od – do ). Neúspešným uchádzačom verejný obstarávateľ zašle informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk. Uchádzačom, ktorí predložia svoje ponuky, v prípade neúspešnej ponuky, nevzniká žiadny nárok na úhradu nákladov, ktoré mu vznikli s prípravou a doručením ponuky, príp. obhliadkou.

Veríme, že ponuku na požadovaný predmet zákazky predložíte v súlade s výzvou a lehotami na jej predloženie.

- Obchodné podmienky:

- Výsledkom zadávania zákazky je vystavenie objednávky.

- Fakturácia prebehne podľa skutočne využitého materiálu a prác, pričom ponúknutá cena sa považuje za maximálnu.

- Faktúra je splatná do 14 dní odo dňa jej preukázateľného doručenia objednávateľovi.

- Objednávateľ neposkytne preddavok na predmet zákazky.

- Na dodanie predmetu zákazky poskytne dodávateľ 2-ročnú záruku.

- Pracovník určený pre styk so záujemcami: Ing. Tomáš Polák – 0917 739822

- Termín zadávania zákazky: 10. 10. 2013

....................................................

prof. PhDr. Ján Gbúr, CSc.

dekan FF UPJŠ