Príloha č. 1 – Špecifikácia predmetu zákazky

Revízia transfomátorov, VN rozvodne, NN rozvodne, kábelového priestoru v trafostanici TS 04 na Triede SNP č. 1 v Košiciach.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p.č. | Popis položky | M.j.  | Množstvo | Cena za jednotku | Cena celkom za položku bez DPH |
| 1. | Revízia a odborná prehliadka suchých transformátorov typu: TS 01 až TS 04, 22/0,4 kV 630 kVA | ks | 4 |  |  |
| 2. | Revízia VN rozvodne a revízia VN kobiek  | ks  | 11 |  |  |
| 3. | Revízia kábelového priestoru pod trafostanicou, kontrola fázových líšt, držiakov káblov, kábelových ok | miesto | 1 |  |  |
| 4. | Revízia, odborná prehliadka NN rozvodne, pre samostatne stojace rozvodné skrine o 27 poliach  | ks | 27 |  |  |
| 5. | Spracovanie nameraných hodnôt a vypracovanie revíznej správy  | Nh |  |  |  |
| **Spolu bez DPH** |  |
| **DPH 20 %** |  |
| **Spolu s DPH** |  |