## Zoznam VZT zariadeni a klimatiz
Príloha č.6
Nacenený zoznam klimatizačných a vzduchotechnických zariadení, plynových tepelných čerpadiel, parných zvlhčovačov
Objekt: CKPV MediPark Lekárska fakulta UPJŠ
Pracovisko: | Umiestnenenie: | Druh zariadenia: | Typ: | Výkon m³/h | Počet ks: | Servisné náklady za 1 ks [Eur bez DPH] | Predpokladaný počet kontrol (jarná )za rok | Predpokladaný počet kontrol (jesenná ) za rok | Prepokladané servisné náklady ( jar) za rok bez DPH | Predpokladané servisné náklady ( jeseň) za rok bez DPH
Laboratória UTZ-2 s predsienkou | 11.NP I. sekcia | VZT jednotka | CIC HŘEBEC H10 | 8050 | 1 |  | 1 | 1 | 0 | 0
Laboratória UTZ-2 | 11.NP I. sekcia | VZT jednotka | CIC HŘEBEC H25 | 19780 | 1 |  | 1 | 1 | 0 | 0
Laboratória BTO | Južná strecha I.sekcia | VZT jednotka | CIC HŘEBEC H25 | 20350 | 1 |  | 1 | 1 | 0 | 0
Šatne | 11.NP I. sekcia | VZT jednotka | CIC HŘEBEC H5 | 4140 | 1 |  | 1 | 1 | 0 | 0
Operačný sál I, 10.NP | 11.NP I. sekcia | VZT jednotka | CIC HŘEBEC H3.15 | 2700 | 1 |  | 1 | 1 | 0 | 0
Operačný sál II, 10.NP | 11.NP I. sekcia | VZT jednotka | CIC HŘEBEC H3.15 | 2700 | 1 |  | 1 |  | 0 | 0
Digestory 3.-4.NP | 3.NP I. sekcia | VZT jednotka | CIC HŘEBEC H8 | 7200 | 1 |  | 1 |  | 0 | 0
Digestory 5.-6.NP | 5.NP I. sekcia | VZT jednotka | CIC HŘEBEC H8 | 7200 | 1 |  | 1 |  | 0 | 0
Digestory 7.-8.NP | 7.NP I. sekcia | VZT jednotka | CIC HŘEBEC H8 | 7200 | 1 |  | 1 |  | 0 | 0
Digestory 9.NP | 9.NP I. sekcia | VZT jednotka | CIC HŘEBEC H4 | 3600 | 1 |  | 1 |  | 0 | 0
Chov zvierat 10.NP | 11.NP I. sekcia | VZT jednotka | CIC HŘEBEC H3.15 | 2400 | 2 |  |  | 1 | 0 | 0
Čisté priestory 10.NP | 11.NP I. sekcia | VZT jednotka | CIC HŘEBEC H3.15 | 2140 | 1 |  |  | 1 | 0 | 0
Čistá chodba 10.NP | 11.NP I. sekcia | VZT jednotka | CIC HŘEBEC H2 | 1170 | 1 |  |  | 1 | 0 | 0
10.NP 10.01 | 11.NP I. sekcia | VZT jednotka | CIC HŘEBEC H2 | 1700 | 1 |  | 1 |  | 0 | 0
10.NP 10.02 | 11.NP I. sekcia | VZT jednotka | CIC HŘEBEC H2 | 1700 | 1 |  | 1 |  | 0 | 0
10.NP 10.03 | 11.NP I. sekcia | VZT jednotka | CIC HŘEBEC H2 | 1700 | 1 |  | 1 |  | 0 | 0
10.NP 10.04 | 11.NP I. sekcia | VZT jednotka | CIC HŘEBEC H2 | 800 | 1 |  | 1 |  | 0 | 0
10.NP 10.05 | 11.NP I. sekcia | VZT jednotka | CIC HŘEBEC H2 | 1300 | 1 |  | 1 |  | 0 | 0
10.NP 10.27 | 11.NP I. sekcia | VZT jednotka | CIC HŘEBEC H2.5 | 2000 | 1 |  | 1 |  | 0 | 0
10.NP 10.29 | 11.NP I. sekcia | VZT jednotka | CIC HŘEBEC H2 | 1350 | 1 |  | 1 |  | 0 | 0
10.NP 10.12 | 11.NP I. sekcia | VZT jednotka | CIC HŘEBEC H2.5 | 2000 | 1 |  | 1 |  | 0 | 0
Datacentrun | 1.suterén | Rekuperačná jednotka | FZ-250ZDY8 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0
Datacentrun | 1.suterén | El.ohrievač, filter | MBE 160/2,1R2, MFL160 |  | 1 |  |  | 1 | 0 | 0
Chodba | 1.suterén | Potrubný ventilátor | RM160 |  | 2 |  | 1 |  | 0 | 0
Chodba | 1.suterén | El.ohrievač, filter | MBE 160/2,1R2, MFL160 |  | 1 |  |  | 1 | 0 | 0
Strojovňa vetranie | 11.NP I. sekcia | Potrubný ventilátor | RVK 200E2 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0
Strojovňa vetranie | 11.NP I. sekcia | Prívodná jednotka | TLP 315/9,0 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0
Strojovňa chladenie/kurenie | Strecha I.sekcia | Strešný ventilátor | TFSK 160 EC |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0
Strojovňa chladenie/kurenie | 11.NP I. sekcia | FANCOIL | AERMEC TA40H4 |  | 1 |  |  | 1 | 0 | 0
Datacentrun | 1.suterén | Klimatizačná jednotka | Vnútorná nástenná CS-E18PKEA |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0
Datacentrun | Parkovisko | Klimatizačná jednotka | Vonkajšia kondenzačná jednotka split CU-E18PKEA |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0
Datacentrun | 1.suterén | Klimatizačná jednotka | Vnútorná podstropná S-100PT2E5A |  | 4 |  | 1 |  | 0 | 0
Datacentrun | Parkovisko | Klimatizačná jednotka | Vonkajšia kondenzačná jednotka split U-100PEY1E5 |  | 4 |  | 1 |  | 0 | 0
Datacentrun | 1.suterén | Klimatizačná jednotka | Vnútorná podstropná S-125PT2E5A |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0
Datacentrun | Parkovisko | Klimatizačná jednotka | Vonkajšia kondenzačná jednotka split U-125PEY1E5 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0
Datacentrun | 1.suterén | Klimatizačná jednotka | Vnútorná nástenná CS-E9PKEA |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0
Datacentrun | Parkovisko | Klimatizačná jednotka | Vonkajšia kondenzačná jednotka split CU-E9PKEA |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0
Datacentrun | 1.suterén | Vetracia jednotka | Podstropná vetracia jednotka FY-250ZDY8 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0
Medipark | Balkony | Klimatizačná jednotka | Vonkajšia kondenzačná jednotka split U-125PEY1E8 |  | 7 |  | 1 |  | 0 | 0
Strojovňa | Strecha južná | Klimatizačná jednotka | Vonkajšia kondenzačná jednotka split U-100PEY1E8A |  | 2 |  | 1 |  | 0 | 0
Strojovňa | Strecha južná | Klimatizačná jednotka | Vonkajšia kondenzačná jednotka split U-140PEY1E8A |  | 2 |  | 1 |  | 0 | 0
Medipark | Serverovne | Klimatizačná jednotka | Vonkajšia kondenzačná jednotka split U-71PE1E8A |  | 8 |  | 1 | 1 | 0 | 0
Medipark | 10.NP | Klimatizačná jednotka | Vnútorná podstropná S-125PT2E5A |  | 2 |  | 1 |  | 0 | 0
Strojovňa | Strecha južná | Klimatizačná jednotka | Vonkajšia kondenzačná jednotka split U-125PEY1E5A |  | 2 |  | 1 |  | 0 | 0
Datacentrum | 1.suterén | Presná klíma | Emicon |  | 2 |  | 1 | 1 | 0 | 0
Medipark | Strecha severná | GHP jednotka | VRF U-25GF2E5 |  | 15 |  | 1 | 1 | 0 | 0
Medipark | Strecha severná | GHP jednotka | VRF U-30GE2E5 |  | 6 |  | 1 | 1 | 0 | 0
Medipark | Strojovňa | Hydrobox | S-710WX2E5 |  | 6 |  | 1 |  | 0 | 0
Medipark | Laboratoria, Kancelárie | Chladiace jednotky | S-73ML1E5 |  | 70 |  |  | 1 | 0 | 0
Medipark | Laboratoria, Kancelárie | Chladiace jednotky | S-56ML1E5 |  | 65 |  |  | 1 | 0 | 0
Medipark | Laboratoria, Kancelárie | Chladiace jednotky | S-22ML1E5 |  | 8 |  |  | 1 | 0 | 0
Medipark | Laboratoria, Kancelárie | Chladiace jednotky | S-22MK2E5 |  | 14 |  |  | 1 | 0 | 0
Medipark | Laboratoria, Kancelárie | Chladiace jednotky | S-106MK1E5 |  | 14 |  |  | 1 | 0 | 0
Medipark | Laboratoria, Kancelárie | Chladiace jednotky | S-36ML1E5 |  | 2 |  |  | 1 | 0 | 0
Medipark | Laboratoria, Kancelárie | Chladiace jednotky | S-45MK1E |  | 3 |  |  | 1 | 0 | 0
Medipark | Strojovňa | Plynový parný vyvíjač | Condair GS80RS |  | 1 |  |  | 1 | 0 | 0
Medipark | Strojovňa | Plynový parný vyvíjač | Condair GS120RS |  | 4 |  |  | 1 | 0 | 0
Medipark | 3., 5., 7.NP | Odporový parný vyvíjač | Condair Mk5 Visual VE40 |  | 3 |  |  | 1 | 0 | 0
Medipark | Strojovňa | Odporový parný vyvíjač | Condair Mk5 Visual VE30 |  | 2 |  |  | 1 | 0 | 0
Medipark | 9.NP | Odporový parný vyvíjač | Condair Mk5 Visual VE20 |  | 1 |  |  | 1 | 0 | 0
Medipark | Strojovňa | Odporový parný vyvíjač | Condair Mk5 Visual VE16 |  | 1 |  |  | 1 | 0 | 0
[7 empty] | Cena spolu bez DPH |  | 0 | 0