Verejný obstarávateľ: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Šrobárova 2, 041 80 Košice, Slovenská republika.

Nadlimitná zákazka – tovary

Verejná súťaž

Príloha č. 3.03 súťažných podkladov: Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia: 2.1.1.3. Videokymografia – Mediastroboskopia  - 1 zostava.

Množstvo: 1 zostava.

Názov predmetu zákazky: Dodávka komplexného súboru zdravotníckej techniky v rámci projektu: Budovanie OPEN DOOR univerzity zavedením moderných IKT a rekonštrukcia budovy Filozofickej fakulty v areáli UPJŠ.

Typové označenie zariadenia: 	......................................................................... (doplní uchádzač)

Výrobca zariadenia:			......................................................................... (doplní uchádzač)

Miesto dodania:

Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Fakultnej nemocnice L. Pasteura Košice, Tr. SNP č. 1, 040 11 Košice, Slovenská republika.

| P. č. | Požadovaný technicko – medicínsky parameter - opis | Požadovaná hodnota | Ponúkaná hodnota |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2.1.1.3. Videokymografia – Mediastroboskopia: |  |  |
| 1. | Videosystém - stroboskopia | áno |  |
| 2. | CCD endokamera kamera: | áno |  |
| 3. | jednočipová | áno |  |
| 4. | digitálna | áno |  |
| 5. | digitálny zoom | áno |  |
| 6. | Hlava kamery s integrovaným adaptérom | áno |  |
| 7. | Endostroboskop LED | áno |  |
| 8. | LED stroboskopické aj kontinuálne svetlo | áno |  |
| 9. | Mikrofón | áno |  |
| 10. | Pracovná stanica PC pre stroboskopiu | áno |  |
| 11. | použiteľná v zdravotníckom prostredí | áno |  |
| 12. | nahrávanie | áno |  |
| 13. | archivácia dát | áno |  |
| 14. | možnosť úpravy zvukových a obrazových nahrávok | áno |  |
| 15. | možnosť spracovania a úprav textu | áno |  |
| 16. | možnosť zobrazenia na monitore v priebehu vyšetrenia: | áno |  |
| 17. | základné hlasové frekvencie | áno |  |
| 18. | výška tónu, | áno |  |
| 19. | software pre spracovanie hlasu | áno |  |
| 20. | klávesnica | áno |  |
| 21. | LCD Monitor - min. 14" | áno – viď. hodnoty |  |
| 22. | Vozík transportný - päťpolicový | áno – viď. hodnoty |  |
| 23. | oddelovací transformátor | áno |  |
| 24. | Laryngoskop rigídny 90°, vonkajší priemer min 8 mm | áno – viď. hodnoty |  |
| 25. | Videokymografia – Mediastroboskopia musí byť kompatibilná so stávajúcim zariadením firmy Olympus na Klinike ORL a chirurgie hlavy a krku Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Fakultnej nemocnice L. Pasteura Košice: 3CCD video kamera OTV-SP1C-B – Olympus 3 CCD kamerová hlavica - Olympus | áno |  |

Identifikačné údaje uchádzača (pečiatka):

Meno štatutárneho orgánu uchádzača:		..............................................

Podpis štatutárneho orgánu uchádzača:		..............................................

V ............................................., dňa...............................2009

Týmto potvrdzujem, že vyššie uvedené informácie v prílohe č. 3.03: Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia: 2.1.1.3. Videokymografia – Mediastroboskopia, sú pravdivé.

Kontaktná osoba výrobcu alebo zástupcu výrobcu alebo výhradného (prípadne autorizovaného) distribútora pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného zariadenia:

- meno a priezvisko: ...................................................

- pracovné zaradenie u výrobcu: ................................

- telefónne číslo / e-mail: ............................................

V ................................. dňa .....................2009

Pečiatka, podpis oprávneného zástupcu výrobcu ponúkaného zariadenia..........................................

Poznámka:  -	ak ponuku predkladá uchádzač – skupina dodávateľov, prílohu podpíšu všetci členovia štatutárnych orgánov všetkých členov skupiny