Verejný obstarávateľ: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Šrobárova 2, 041 80 Košice, Slovenská republika.

Nadlimitná zákazka – tovary

Verejná súťaž

Príloha č. 3.09 súťažných podkladov: Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia: 2.1.1.9. 3D vizualizačný systém pre modelovanie stomatologických výkonov - 2 zostavy.

Množstvo: 2 zostavy.

Názov predmetu zákazky: Dodávka komplexného súboru zdravotníckej techniky v rámci projektu: Budovanie OPEN DOOR univerzity zavedením moderných IKT a rekonštrukcia budovy Filozofickej fakulty v areáli UPJŠ.

Typové označenie zariadenia: 	......................................................................... (doplní uchádzač)

Výrobca zariadenia:			......................................................................... (doplní uchádzač)

Miesto dodania:

I. Stomatologická klinika Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Fakultnej nemocnice L. Pasteura Košice, Tr. SNP č. 1, 040 11 Košice, Slovenská republika.

Prístroj pre výučbu preparačných techník s možnosťou porovnania vzorovej a študentskej práce

| P. č. | Požadovaný technicko – medicínsky parameter - opis | Požadovaná hodnota | Ponúkaná hodnota |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2.1.1.9. 3D vizualizačný systém pre modelovanie stomatologických výkonov: |  |  |
| 1. | 3D optický skener zo zariadením na uchytenie zubov, vrátane softvéru |  |  |
| 2. | Počítačová jednotka – procesor s frekvenciou min. 2,6 GHz | áno – viď. hodnoty |  |
| 3. | klávesnica | áno |  |
| 4. | myš | áno |  |
| 5. | sieťová karta | áno |  |
| 6. | pevný disk s objemom min. 80 GB | áno – viď. hodnoty |  |
| 7. | grafická karta | áno |  |
| 8. | Operačný program s licenciou | áno |  |
| 9. | LCD monitor plochý, uhlopriečka minimálne 17“, vrátane stojanu s napájaním | áno – viď. hodnoty |  |
| 10. | rozlíšenie minimálne 1024x768 | áno – viď. hodnoty |  |
| 11. | vyhodnocovací softvér pre študentov s licenciou na minimálne 10 užívateľov | áno – viď. hodnoty |  |

Identifikačné údaje uchádzača (pečiatka):

Meno štatutárneho orgánu uchádzača:		..............................................

Podpis štatutárneho orgánu uchádzača:		..............................................

V ............................................., dňa...............................2009

Týmto potvrdzujem, že vyššie uvedené informácie v prílohe č. 3.09: Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia: 2.1.1.9. 3D vizualizačný systém pre modelovanie stomatologických výkonov, sú pravdivé.

Kontaktná osoba výrobcu alebo zástupcu výrobcu alebo výhradného (prípadne autorizovaného) distribútora pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného zariadenia:

- meno a priezvisko: ...................................................

- pracovné zaradenie u výrobcu: ................................

- telefónne číslo / e-mail: ............................................

V ................................. dňa .....................2009

Pečiatka, podpis oprávneného zástupcu výrobcu ponúkaného zariadenia..........................................

Poznámka:  -	ak ponuku predkladá uchádzač – skupina dodávateľov, prílohu podpíšu všetci členovia štatutárnych orgánov všetkých členov skupiny